衢州职业技术学院

- 机电工程学院实训耗材项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就机电工程学院实训耗材项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2018-124

- 二、采购项目名称：机电工程学院实训耗材

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电工程学院实训耗材 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 28545.0元 |

- 四、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

- 五、询价文件的领取

符合资格要求的供应商请于2018年8月17日至2018年8月22日（公休日除外）上班时间到衢州职业技术学院招标办（行政楼七楼706室）申领。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2018年8月23日9：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼七楼710室，届时请报价人的法定代表人或其委托代理人按时参加询价会。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院机电工程学院、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

询价文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：郑老师  电话：18157033531

衢州职业技术学院招标办公室

2018年8月17日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 机电工程学院实训耗材 |
| 3 | 实施地点 | 机电楼308 |
| 4 | 交货时间 | 合同签订后10日历天 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 保修期 | 一年 |
| 7 | 供应商资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 |
| 8 | 报价文件递交截止时间 | 2018年8月23日9：00时（北京时间） |
| 9 | 报价有效期 | 为60日历天（从报价截止之日算起） |
| 10 | 报价文件份数 | 一份 |
| 11 | 询价时间 | 2018年8月23日9：00时（北京时间） |
| 12 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼710室评标室 |
| 13 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告三天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

1．内容

衢州职业技术学院机电工程学院实训耗材，详见清单。联系人：郑志宜 8068610。

2.清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞思卡尔C1车模焊接元器件 | 见附件 | 套 | 20 |
| 2 | 方波信号发生器 | 20kHZ | 个 | 1 |
| 3 | 智能车竞赛PVC跑道 | 1.2米*45米 | 个 | 1 |

每套飞思卡尔C1车模焊接元器件组成如下表：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞思卡尔C1车模全套 | 车模+舵机+电池+配件包+充电器 | 套 | 1 |
| 2 | 实验板 | 150x200mm | 个 | 2 |
| 3 | 机电工程学院BDM下载器 |  | 个 | 1 |
| 4 | 核心板(MC9S12XS128 MAL) | 112引脚 | 个 | 1 |
| 5 | 拨动开关 |  | 个 | 1 |
| 6 | 电池接头 |  | 个 | 1 |
| 7 | 接线端子1个；（绿色的，有两个孔接线的） |  | 个 | 1 |
| 8 | LM7805 |  | 个 | 1 |
| 9 | 电容 | 330uF（耐压值25V） | 个 | 2 |
| 10 | 双排排母（核心板用） | 2*14P | 个 | 4 |
| 11 | 九芯排阻 | 103(10K) | 个 | 1 |
| 12 | 拨码开关 8位 |  | 个 | 1 |
| 13 | 网线 | 内含8股,1米长 | 根 | 1 |
| 14 | 电线一红一黑（区分正负） | 各一米 | 根 | 2 |
| 15 | 烙铁 |  | 个 | 1 |
| 16 | 焊锡丝 |  | 个 | 1 |
| 17 | 吸锡器 |  | 个 | 1 |
| 18 | 斜口钳 |  | 个 | 1 |
| 19 | 镊子 |  | 个 | 1 |
| 20 | 尖嘴钳 |  | 个 | 1 |
| 21 | 松香 |  | 盒 | 1 |
| 22 | 烙铁支架 |  | 个 | 1 |
| 23 | LM7805 |  | 个 | 1 |
| 24 | 电容 | 330uF（耐压值25V） | 个 | 2 |
| 25 | 舵机插头（白红黑） |  | 个 | 1 |
| 26 | 液晶显示屏（Nokia5110） | 0.96寸显示屏 | 个 | 1 |
| 27 | 24C02（有存储功能） |  | 个 | 1 |
| 28 | 8脚芯片底座 |  | 个 | 1 |
| 29 | 稳压芯片1117 | （3.3v） | 个 | 1 |
| 30 | 电容 | 0.1uF | 个 | 2 |
| 31 | 电阻 | 10k | 个 | 4 |
| 32 | 复位开关（按键开关） | 4pin（4脚） | 个 | 4 |
| 33 | 单排母座 | 1x14p | 个 | 1 |
| 34 | CD4011 | 14位引脚 | 个 | 2 |
| 35 | 电阻 | 33k | 个 | 4 |
| 36 | IRF4509 |  | 个 | 4 |
| 37 | IRF3205 |  | 个 | 4 |
| 38 | 电容 | 4.7uf | 个 | 2 |
| 39 | 电容 | 470uf | 个 | 1 |
| 40 | 电机电线对接头 |  | 个 | 4 |
| 41 | 电容 | 6.8nf | 个 | 6 |
| 42 | 电容 | 1uf | 个 | 16 |
| 43 | 电容 | 10uf | 个 | 12 |
| 44 | 电容 | 0.1uf | 个 | 14 |
| 45 | 电阻 | 51k | 个 | 12 |
| 46 | 电阻 | 1k | 个 | 8 |
| 47 | 可变电阻 | 100k | 个 | 6 |
| 48 | 二极管（IN5819） |  | 个 | 10 |
| 49 | 电感 | 10mH | 个 | 5 |
| 50 | HEADER双排直插针 | 10x2 | 个 | 1 |
| 51 | NE5532+底槽 |  | 个 | 2 |
| 52 | LMC7660IN（8）+底槽 |  | 个 | 2 |
| 53 | 碳纤维杆 | 直径8mm、长 500mm | 根 | 2 |
| 54 | 杜邦线 | 长20CM单排4P | 排 | 4 |
| 55 | 热熔胶棒 | 高粘透明7*190mm | 根 | 1 |
| 56 | 实验板 | 长8mm、宽6mm | 个 | 2 |

- 二、项目要求

1．货物必须是全新产品。

2．一年保修服务。

三、质量及服务要求

1．质量要求

质量保证期限为一年。

2．服务要求

质保期内，如有质量问题，中标人两天内安排维修。

四、商务要求

1．交货要求

（1）中标人在合同签订后按照要求的日期供货；

（2）若未按时交货，逾期一天，支付总金额的5‰的违约金，以此类推。

2．验收要求

项目实施完毕后由采购人组织验收。

五、付款方式

经采购人收货验收后，根据合同价款一次性支付。

第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：机电工程学院实训耗材              项目编号：QZYCG2018-124

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加机电工程学院实训耗材项目报价，项目编号 QZYCG2018-124 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的机电工程学院实训耗材（项目编号：QZYCG2018-124）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：全新产品，没有使用过，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

3.服务承诺：我方提供壹年的保修期（验收合格之日起算）。质量保证期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。在质保期内，因材质等原因造成的质量问题，确属质保期内符合保修范围的内容，均由我方按国家及有关部委相关规定提供服务。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日