现代助产（母婴护理）和护理学基础一体化实训室改造设备采购

（线下）

公

开

招

标

文

件

2023年06月

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 招标需求	13

第四章 合同主要条款	20

第五章 应提交的有关材料格式范例	23

第六章 评标办法及评分标准	40

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关要求，衢州职业技术学院就现代助产（母婴护理）和护理学基础一体化实训室改造设备采购项目拟采用公开招标方式采购，欢迎合格的投标人前来投标。

- 一、采购项目编号：QZYCG20230101-01

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标项1：现代助产（母婴护理）实训室改造设备采购 | 1 | 批 | 15.35万元 |
| 2 | 标项2：护理学基础一体化实训室改造设备采购 | 1 | 批 | 20万元 |

- 三、合格投标人的资格要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人。分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

5.本项目的特定资格要求：无。

- 四、招标文件的领取

有意参与投标的投标人可在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)免费下载招标文件并将报名表发指定邮箱（6247158@qq.com）。

- 五、递交投标文件截止及开标时间:2023年6月29日9：00时（北京时间）。

- 六、递交投标文件及开标地点

衢州职业技术学院行政楼一楼124室

- 七、投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理

- 八、本公告发布媒体：衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

九、质疑和投诉

1.本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 十一、本招标文件由衢州职业技术学院医学院、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000

招标文件发放联系人：徐老师  电话：0570-8068411

汪老师  电话：0570-8068398

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

项目技术联系人：标项1：梁老师  电话：15215717810。

标项2：李老师  电话：18157035762。

衢州职业技术学院采购处

2023年6月9日

# 第二章 投标人须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1.“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3.“货物”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施、售后服务以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- 本项目开标现场全程录像，衢州市华夏公证处现场公证。

- 本项目招标结果开标结束后在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)公示。

- （五）合格的投标人

1.响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的投标人（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2.符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1.多家投标人参加采购响应，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告；

2.投标人须知；

3.招标需求；

4.合同主要条款；

5.应提交的有关材料格式范例；

6.评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、投标文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

- （一）投标文件的组成

▲投标文件由资信文件、技术文件和报价文件组成，每类文件均需提供正本壹份、副本肆份。每类文件装订成册且每本封面均应加盖单位公章及法人（或负责人）代表或委托代理人的签名或签章。

- 1.资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 1-1 |
| 供应商资格声明； | 格式二 | 1-2 |
| 投标函； | 格式三 | 1-3 |
| 有效的营业执照副本扫描件； |  | 1-4 |
| 法定代表人(负责人)授权委托书扫描件； | 格式四 | 1-5 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-6 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-7 |
| 面向中小企业采购的项目需提供中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位声明函。 | 格式十一至格式十三 | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

- 2.技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  |  |
| 自评分表 | 格式十四 | 2-1 |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-2 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供自2019年4月以来（以签订合同时间为准）类似案例合同以及验收报告扫描件。 | 格式五 | 2-3 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-4 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-5 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-6 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-7 |
| 投标产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈等的扫描件。 |  | 2-8 |
| 节能环保清单 | 格式七 | 2-9 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-10 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-11 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-12 |

- 3.报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| ▲开标一览表 | 格式九 | 3-2 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式十 | 3-3 |
| 中小企业声明函； | 格式十一 | 3-4 |
| 1.监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； 2.《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》。 | 格式十二 | 3-5 |
| 1.残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函； 2.《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》。 | 格式十三 | 3-6 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-7 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （四）投标有效期

▲1.投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2.特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。

- （五）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- ▲2.投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

- 3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表（负责人）或经正式授权的代表在投标文件上签名或签章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

- 4.投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

- 5.法定代表人授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

- 6.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签名人在旁边签名才有效。

- 7.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （六）投标文件的密封和标记

- 1.资信文件、技术文件和报价文件需单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及授权代表签名或盖章。

- 2.每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

- 四、投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

投标文件在本采购项目规定的投标文件递交截止时间前送达：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，逾期送达或未按要求密封的投标文件一律不予接收。

开标地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室。

- （二）投标文件的修改和撤销

1.投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2.投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3.在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4.递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

5.实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五、无效的投标文件

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1.由于包装不妥或未按规定要求包装，投标文件在送交途中严重破损或失散的；

2.投标文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法人代表授权书、投标人资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3.资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4.投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6.投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7.投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.出现影响采购公正的违法违规行为的；

9.报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

10.其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六、开标、评标和定标

- （一）开标

招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会。

- （二）评标委员会

评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

- （三）开标、评标程序

1.主持人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2.主持人介绍参加开标会的人员名单，宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3.监标人员或公证员确认投标人法定代表人或授权代表资格、到场等情况。

4.监标人员或公证员及投标人代表共同检查各投标人的标函密封、标记情况。

5.监标人员或公证员按投标书递交时间的顺序当众启封各投标人的资信文件，由采购人组织的资格审查小组对各投标人的资信文件进行审查。

6.由监标人员或公证员宣布资格审查结果并按送达标书的顺序当众启封通过资格审查的合格投标人的技术文件，送评标室给评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

7.由监标人员或公证员按顺序拆封各合格投标人的报价文件，宣布各投标单位报价，并送评标委员会进行审查。

8.最后由监标人员或公证员计算出各投标单位的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人；

9.监标人员或公证员宣读公证词；

10.开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院采购处向中标人签发《中标通知书》。

(五)履约保证金

1.供应商于成交结果公示结束后按规定时间向采购人交纳中标金额1%的履约保证金或保函。

2.缴纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1.中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚履约保证金或保函理赔并取消中标资格。

3.招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标，

标注“★”的为核心产品。

- 一、项目内容

- （一）标项1项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿辐射台 | 具体见项目要求及技术参数 | 台 | 2 |
| 2 | 妇科检查仿真模型 | 具体见项目要求及技术参数 | 套 | 3 |
| 3 | 妇科训练仿真模型 | 具体见项目要求及技术参数 | 套 | 4 |
| 4 | 高拟真智能情境娃娃 | 具体见项目要求及技术参数 | 个 | 1 |

- （二）标项2项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS双摇病床 | 具体见项目要求及技术参数 | 张 | 10 |
| 2 | 不锈钢治疗车 | 具体见项目要求及技术参数 | 辆 | 10 |
| 3 | 全功能护理仿真标准化病人 | 具体见项目要求及技术参数 | 套 | 15 |
| 4 | 多功能静脉穿刺手臂模型 | 具体见项目要求及技术参数 | 件 | 20 |

- 二、项目要求及技术参数

- （一）标项1项目要求及技术参数

- 1.仪器设备

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新生儿辐射台 | 1．具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2．设置温度与皮肤温度分屏显示； 3．独立的超温保护系统； 4．辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5．婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6．产品具有自检功能，多种故障报警提示； 7．前面板具有温度校正功能； 8．具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9．婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10．具有数据储存功能； 11．具有APGAR评分计时功能； 12．具有RS-232接口。 13．可选配置：升降式机架。 14．工作电源：AC220V/ 50HZ 15．输入功率：≤700VA 16．控温方式：预热、手控、肤温三种控制 17．肤温控温范围：32℃～37.5℃ 18．肤温显示范围：5℃～65℃ 19．控温精度：≤0.5℃ 20．皮肤温度传感器精度：±0.3℃内 21．床面温度均匀性：≤2℃ 22．辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 23．婴儿床倾斜角度：无级可调 24．APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示 25．故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等 基本配置： 辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。 | 台 | 2 |
| 2 | 妇科检查仿真模型 | 1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 2. 带有8个子宫、8个宫颈，可任意组合。需提供皮肤无毒无害测试报告 3. 可进行的操作：双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈检查、阴道涂片。 4. 子宫模型为：中等后倾子宫（2个）、前倾前屈子宫、子宫肌瘤、左侧输卵管炎、右侧输卵管炎、子宫畸形并右侧输卵管炎、左侧卵巢囊肿。需提供医学模拟教学用基础模型检测报告 5. 宫颈模型为：正常宫颈（2个）、糜烂、线性撕裂伤、急性化脓宫颈炎、癌变、息肉、感染的宫颈腺（滤泡）囊肿。需提供医学模拟教学用基础模型检测报告 | 套 | 3 |
| 3 | 妇科训练仿真模型 | 1. 正确的妇科检查体位，模型体表皮肤柔韧，手感逼真。 2. 提供正常和异常的模拟子宫及附件：正常子宫(可以演示子宫后屈)、妊娠早期子宫、肌壁间子宫肌瘤、子宫浆膜下肌瘤、乒乓球大小卵巢囊肿、网球大小卵巢囊肿、输卵管积水，各种附件更换简易。需提供皮肤无毒无害测试报告 3. 可进行的操作：双合诊检查、三合诊检查、直肠指诊、阴道镜检查、宫颈涂片、阴道涂片、节育装置的置入及取出。 4. 正常前倾位子宫，带半透明的顶部和子宫圆韧带，可练习节育装置的置入及取出。 | 套 | 4 |
| 4 | 高拟真智能情境娃娃 | 1．模拟婴儿 a.模拟婴儿,重量约6.4斤,身长约53厘米 ★b.配置的颈部装置传感器，让婴儿的头部可前后左右各侧转动，并侦测学生是否确实支撑婴儿头颈部 c.多种真实婴儿声如：咳嗽,打嗝,哭闹,愉悦…等；针对不同身心理需求的哭声皆不相同 d.独特的奶香味设计能增进对于婴儿照护模拟的体验 e.模拟8天到3个月大的婴儿的生活作息 f.多样化的种族与肤色可供选择 g.内置充电电池，充电6小时可连续使用5~7天 h.软质塑料材质，头、颈、四肢关节无螺丝，可正常转动 i.★可模拟婴儿体温照护需求 j.使用特殊感应式奶瓶、尿布及母乳哺乳感应片 k.透过感应手环,可清楚的辨识照护者 l.无电源开关设计：可避免学生自行关闭电源逃避照顾的责任 2．硬件产品需求： a.身高体重与真实婴儿相似，外表逼真，有男女不同性别及不同肤; b.有逼真的婴儿呼吸声、哭声、咳嗽声、打嗝声等，能完整的模拟婴儿的基本需求; c. ★头部颈部有感应器，可侦测头部支撑，预防颈部伤害；内建摇晃侦测器，可侦测摇晃和拍打; d.无线感应器，实现喂食感应、尿布感应、温度感应，能准确感应照顾过程是否正确对婴儿的需求进行反应，照顾婴儿的姿势是否正确; e.★通过无线感应ID技术，智能识别照护者的身份内含可更换充电电池，续航最长时间不小于5天。 3．软件功能需求： a.★练习婴儿照护每天24小时不中断，如同真实的婴儿一般。而所有婴儿反应皆取自真实娃娃的生理纪录，配合教师进行难易度设定； b.内建程序模拟婴儿照护日夜会遇到的问题，学生须做出正确的判断处置，练习喂食，拍隔，换尿布等 c.操作正确或错误皆可记录在婴儿的内置存储器中，在情境结束后，可在电脑列印出报告与分数 d.可自行设定照护者的信息（如姓名班级等）、婴儿的信息、照料时间、照料难度、休眠时间等 e.软件可控制婴儿模拟产生喂食、拍嗝、安抚、换尿布、高兴及咳嗽等声音 f.操作的计分规则可根据教师需要自行修改 g.★照护完成后，可读取对应婴儿的数据并生成照护报告。 h.仿真软件可完整模拟整个控制软件的过程，内含照料过程的部分测试功能，实现互动，可联网运行。 4．数据传输方式 a.无线程序设定婴儿照护需求.(喂奶,轻拍,摇晃,换尿片,并可将正确或错误照护结果自动记录并打印) b.控制软件可在windows操作系统兼容 c. ★内建15个照护计划可做难/中/易设定，指导者可根据学生不同的需求做个人化设定 d.使用电子式ID和腕带来辨识照顾者 e.★婴儿之设定与传输均为无线式感应 f.个别记录婴儿数据,完整详细的照护报告可评估照护状况 g.★软件一次最多可以同时控制100个娃娃 5．每一组内含配件： 220V电源供应器x1 高拟真智能情境娃娃外出服×1 高拟真智能情境娃娃睡衣×1 高拟真智能情境娃娃连身衣×1 尿布(含感应片)×2 感应奶瓶×1 学生ID感应片 ×1 感应ID配戴手环 ×5 | 个 | 1 |

- 2.商务要求表

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目所有设备系统在合同签订后30天内全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 设备现场培训，设备安装调试后，对实验员和设备使用教师免费培训，直至熟练掌握使用方法。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程招标人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后45天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期36个月。 |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证系统正常运行。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- （二）标项2项目要求及技术参数

- 1.仪器设备

| 序号 | 货物名称 | 具体性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS双摇病床 | 1.【功能】可移动双摇床。背部上折≥65°，腿部上折≥50°。 2.【配置】翻转餐桌、铝合金护栏、静音脚轮、输液架、搁物架。 3.【规格】2120mmx960mmx540mm（长x宽x高），误差±5mm 4.【床头尾】采用全新ABS高强度工程聚塑材料，整体吹塑成型。床尾板外侧设有信息卡插槽，床头尾板遇紧急医疗作业是可快速拆卸，并且牢固，提高抢救速度。 5.【床面】1.2毫米优质冷轧钢板一次冲压成型，误差±5mm。床体结实，透气性强。采用静电粉末喷涂，美观大方。 6.【床框】30x60x1.5毫米优质碳钢矩形方管焊接而成，误差±5mm。床体四周有4个输液杆插孔，床体两侧配有2个多体位引流钩。 7.【丝杆】装有过盈保护装置，静音耐磨。 8.【床腿】采用40x40x1.5毫米的优质碳钢方管焊接而成，误差±5mm，配有φ125高级静音脚轮带刹车，优质专业精密轴承轮脚轮 ，静音，美观，牢固，不易老化，轻便，灵活。 9.【储物架】定制超长储物架，配有推拉轨道，能够方便灵活提取物品。 | 张 | 10 |
| 2 | 不锈钢治疗车 | - 304不锈钢加厚 - 2.尺寸：高90*长77*宽46cm，误差±5cm - 3.静音轮 | 辆 | 10 |
| 3 | 全功能护理仿真标准化病人 | 一、全功能护理仿真标准化病人 1.具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 2.具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。需提供皮肤无毒无害测试报告 3.可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 4.可进行脸部护理.头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 5.模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 6.可进行、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。需提供医学模拟教学用基础模型检测报告 7.具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。 8.可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。 二、静脉通道 1.完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液.采血和注射给药。 2.配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。 3.配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 注：15套全功能护理仿真标准化病人配置1套可视化桡动脉穿刺术模型其参数：1.模型为内外解剖结构准确的手臂模型。 1.1根据真实成人手臂解剖及数据进行设计，具有手掌、腕关节、茎突、手臂等解剖结构。 1.2手臂内置有桡动脉、头静脉、贵要静脉血管，动静脉粗细大小及走行解剖与临床一致。模型外观为透明材质，可以直接观察到内部的血管走向及分布情况。 ★1.3模型具有电动泵，连接电源后可启动电动泵即可模拟桡动脉搏动，具有脉搏频率调节旋钮，可以调节脉搏频率快慢，可在体表触及动脉搏动。 2.模型材质具有人体组织类似的声学特性，可在任意超声设备下成像。 ★2.1桡动脉血管在超声设备下呈现逼真的无回声图像，纵切面为管状液性暗区，横切面为圆形液性暗区。 2.2超声设备探查下可以看到桡动脉搏动，应用超声探头按压，血管不能压扁。 2.3可以进行平面外和平面内血管穿刺术操作训练，满足不同临床护理培训需求。 3.桡动脉内填充模拟血液，穿刺成功后可见回血。 ★4.手臂模型内模拟真实血液循环动力学表现，动脉系统血流向远心端流出，静脉系统血流向近心端流入，形成血液循环，支持多普勒超声检查训练，可以获得“迎红背蓝，快亮慢暗”的超声图像。 ★5.模型控制盒具有模拟血液水位观察区，可以观察到模拟血液的水位并可以直接快速便捷的填充血管内模拟血液。 6.模型1个，红色模拟补充液1瓶。 7.模型材质具有良好的延展性.弹性和修复性，每平方厘米可以耐受1200次以上反复穿刺训练； | 套 | 15 |
| 4 | 多功能静脉穿刺手臂模型 | 1.手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉 2.可进行静脉的注射.输液（血）.抽血等穿刺训练功能。 3.可进行三角肌部位的肌肉注射。 4.上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 5.进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 6.静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 7.静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 | 件 | 20 |

- 2.商务要求表

| 交货地点 | 衢州职业技术学院校园内。 |
| --- | --- |
| 交货时间 | 本项目所有设备系统在合同签订后30天内全部到货。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 培训要求 | 设备现场培训，设备安装调试后，对实验员和设备使用教师免费培训，直至熟练掌握使用方法。 |
| 验收要求 | 货物到位后，甲、乙双方在5个工作日内共同开箱初验。若在验收过程招标人对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定(鉴定费用由中标人负责)。签订合同后45天内按采购要求完成项目终验。 |
| 付款方式 | 签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收完毕后退还（无息）。签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。 甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 质保期 | 所有产品质量保证期36个月。 |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证系统正常运行。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- 合同主要条款

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：浙江省衢州市江源路18号 | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 联系人： | 联系人： |

签约地点：浙江衢州

根据《民法典》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYCG    -     , 采购计划号：      ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥ ） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三、交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在     年    月     日之前全部交付到甲方指定地点

并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由国家认可的专业检测机构（或厂家）鉴定，鉴定费用由乙方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后次日开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。验收合格三个月内出现非人为质量问题乙方应免费换货。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.签订合同5个工作日内，乙方向甲方支付合同金额1%的履约保证金或保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月）。履约保证金在项目验收通过后退还。（无息）

2.签订合同5个工作日内，乙方向甲方提交银行或保险公司等机构出具的合同金额40%预付款保函（保函有效期限截止到项目终验合格后2个月），合同生效及具备实施条件（收到供应商开具有效发票及有效预付款保函）后7个工作日内，采购人向供应商支付合同金额40%的预付款。

3.项目验收合格后10个工作日内支付剩余的60%合同款。

4.甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税专用发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。

七、违约责任

1.若因乙方原因未按时进行项目终验，每逾期一天，则按全部款项的千分之一偿付违约金，以此类推。乙方逾期25日不能项目终验的，甲方没收履约保证金并解除合同。

2.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，乙方今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

3.因甲方原因超过25日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，以此类推，支付违约金额累计不超过合同金额1%。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同经双方加盖单位公章后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：

十一、双方签字、盖章

| 甲 方：衢州职业技术学院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| 甲方代表（签字）： 开户银行：中国建设银行衢州分行营业部 帐号：3305 0168 3500 0966 8888 税号：123308004718636466 | 乙方代表（签字）： 开户银行： 帐号： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

项目编号：QZYCG20230101-01

项目名称：现代助产（母婴护理）和护理学基础一体化实训室改造设备采购（标项    ）

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签名或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的

项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签字：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

现代助产（母婴护理）和护理学基础一体化实训室改造设备采购     项目（标项    ）（编号为QZYCG20230101-01）招标有关活动，并进行投标。为此：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.投标文件有效期为        天

3.投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

4.若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6.我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书1

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                 法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加现代助产（母婴护理）和护理学基础一体化实训室改造设备采购项目（标项    ）（编号为QZYCG20230101-01）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

法定代表人（或负责人）授权书2

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                 法定代表人（或负责人）

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加 现代助产（母婴护理）和护理学基础一体化实训室改造设备采购项目（标项    ）（编号为QZYCG20230101-01）演示，其在投标中的演示活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表（标项    ）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表（标项    ）

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号及投标参数 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商递交的规格、技术参数偏离表中与招标文件的规格、技术参数偏离表中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为供应商接受招标文件的要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式七：节能环保产品清单

政府采购品目清单（标项    ）

项目编号：QZYCG20230101-01

项目名称：现代助产（母婴护理）和护理学基础一体化实训室改造设备采购

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （节能产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
|  | … |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （环境标志产品政府采购品目清单） |  |  |  |
| 品目序号 | 名称 | 依据的标准 | 备注 |
|  | … |  |  |

注：1.节能产品和环保产品还需附上拟投的产品在品目位置的截图；

- 投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书（标项    ）

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 |  |  |
| 2 | 交货时间 |  |  |
| 3 | 培训要求 |  |  |
| 4 | 验收要求 |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |
| 6 | 质保期 |  |  |
| 7 | 售后技术服务要求 |  |  |
| 8 | 备品备件及耗材等要求 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

- 格式九：开标一览表

开标一览表（标项    ）

项目编号：QZYCG20230101-01

项目名称：现代助产（母婴护理）和护理学基础一体化实训室改造设备采购

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十：产品清单及报价表

产品清单及报价明细表（标项    ）

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本函为中小企业提供。

格式十二：监狱和戒毒企业证明

1.监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.产品适用监狱和戒毒企业政策情况表（标项    ）

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

格式十三：残疾人福利性单位声明函

1.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

格式十四：自评分表

自评分表（标项    ）

| 序号 | 评分项 | 分值 | 自评分 | 投标文件 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一、评标办法

1.本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2.评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3.中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二、评标内容及评标标准

- （一）标项1评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：15.35 万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。 | 30分 |
| 资信分 11分 | 类似项目 实施经验 | 2019年以来(以合同签订时间为准)实施的类似项目合同复印件，1个项目得1分，最高得分3分。 | 3分 |
|  | 企业荣誉 | 2018年以来，投标人或生产厂家获得过市级及以上政府行政机关（非官方部门除外）颁发的荣誉每个得1分，最高得4分。（提供证书或表彰文件复印件并编入投标文件） | 4分 |
|  | 履约服务能力 | 招标人或制造商妇科检查仿真模型及妇科训练仿真模型是否具有（ISO:9001或GB/T19001）质量管理体系认证、（ISO:14001或GB/T24001）环境管理体系认证、（OHSAS:18001或GB/T45001）职业健康安全管理体系认证、（GB/T 27922-2011《商品后服务评价体系》）五星级售后服务认证，每具有一项认证且认证证书在有效期内可得1分，最高得5分。须提供相关证书扫描件，否则不得分。 | 5分 |
| 技术方案 59分 | 技术方案或产品参数配置 | - 由评委根据技术方案情况打分，完全满足标文技术参数配置要求得基本分40分，技术指标含“▲”为必须满足项，如有负偏离,则做无效投标处理，含“★”出现负偏离每一项技术分扣4分,其他项每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 40分 |
|  | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入最新一期节能产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得2分。 2.所投的产品型号有列入最新一期环境标志产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得2分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能环保产品在品目清单中的截图，不得分。 | 4分 |
|  | 项目实施方案 | 从生产制作、工期保证、安装调试及检验组织等四个方面编制项目管理与实施方案。每个方面的方案科学，可行性强得4-5分；若方案基本科学，可行性一般得0-3分；若无方案则不得分。 | 5分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据质保期、售后服务措施、服务体系等打分，最高得6分。 1.质保每延长1年得2分，共4分。 2.可以提供工程师现场服务的，接到报修后，当天可以解决得2分，2日内解决得0.5分，3日以上解决不得分。 | 6分 |
|  | 增值服务 | 根据投标人提供的针对本项目的增值服务情况综合评判，切实可行且有实质性意义的每项得1分，本项最高得分3分。 | 3分 |

- （二）标项2评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：20万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其投标无效。 | 30分 |
| 资信分 10分 | 类似项目 实施经验 | 2019年以来(以合同签订时间为准)实施的类似项目合同复印件，1个项目得1分，最高得分3分。 | 3分 |
|  | 企业荣誉 | 2019年以来，投标人获得过市级及以上政府行政机关（非官方部门除外）颁发的荣誉每个得1分，最高得3分。（提供证书或表彰文件复印件并编入投标文件） | 3分 |
|  | 履约服务能力 | 招标人或制造商全功能护理仿真标准化病人及多功能静脉穿刺手臂模型是否具有（ISO:9001或GB/T19001）质量管理体系认证、（ISO:14001或GB/T24001）环境管理体系认证、（OHSAS:18001或GB/T45001）职业健康安全管理体系认证、（GB/T 27922-2011《商品后服务评价体系》）五星级售后服务认证，每具有一项认证且认证证书在有效期内可得1分，最高得4分。须提供相关证书扫描件，否则不得分。 | 4分 |
| 技术方案 （60）分 | 技术方案或产品参数配置 | - 由评委根据技术方案情况打分，完全满足标文技术参数配置要求得基本分40分，技术指标含“▲”为必须满足项，如有负偏离,则做无效投标处理，含“★”出现负偏离每一项技术分扣4分,其他项每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 40分 |
|  | 节能环保 | 1.所投的产品型号有列入最新一期节能产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 2.所投的产品型号有列入最新一期环境标志产品政府采购清单的每一项得0.2分，最高得1分。 注：政府强制采购的节能产品除外；未提供节能环保产品在品目清单中的截图，不得分。 | 2分 |
|  | 项目实施方案 | 从生产制作、安装调试及检验组织等三个方面编制项目管理与实施方案。每个方面的方案科学，可行性强得4-5分；若方案基本科学，可行性一般得0-3分；若无方案则不得分。 | 5分 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据质保期、售后服务措施、服务体系等打分，最高得5分。 1.质保每延长1年得1分，共3分。 2.可以提供工程师现场服务的，接到报修后，当天可以解决得2分，2日内解决得1分，3日以上解决不得分。 | 5分 |
|  |  | 投标人提供的人员培训计划合理规范，培训课程具体丰富，师资配备合理的得3分；提供的人员培训计划基本合理规范，培训课程简单，师资配备基本合理的得0.1-2.9分；提供的人员培训计划不合理规范，培训课程空洞单一，师资配备不合理的不得分。 | 3分 |
|  | 增值服务 | 根据投标人提供的针对本项目的增值服务情况综合评判，切实可行且有实质性意义的每项得1分，本项最高得分5分。 | 5分 |