衢州职业技术学院

- 信工实训室环境建设项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就信工实训室环境建设项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2019-157

- 二、采购项目名称：信工实训室环境建设

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信工实训室环境建设 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 10万元 |

- 四、供应商资格要求

1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

- 五、询价文件的领取

符合资格要求的供应商请于2019年7月15日至2019年7月18日（公休日除外）上班时间到衢州职业技术学院招标办（行政楼七楼706室）申领。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2019年7月19日9：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼七楼710室，届时请报价人的法定代表人或其委托代理人按时参加询价会。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院信息工程学院、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

询价文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：江老师  电话：15067022037

衢州职业技术学院招标办公室

2019年7月15日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 信工实训室环境建设 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院理工南楼304室 |
| 4 | 完工时间 | 本项目2019年8月20日前完工。 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 | 12个月 |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。 |
| 8 | 踏勘现场 | 递交报价文件之前，联系人 江老师 15067022037 |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2019年7月19日9：00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为60个日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2019年7月19日9：00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼710室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告三天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

1．内容

衢州职业技术学院信息工程学院EDA实训室环境建设。具体内容及工程量以清单和踏勘现场说明为准。踏勘现场：递交询价文件之前，联系人：江老师 15067022037

2.清单

| - 序号 | - 项目名称 |  | - 要求 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 拆除清理工程 | 吊扇 | 拆除现有吊扇，并清理、运输到指定位置 | - 个 | - 6 |
|  |  | 灯具 | 拆除现有灯具，并清理、运输到指定位置 | - 个 | - 16 |
|  |  | 墙面、窗台板刮灰 | 对现有墙面和窗台板进行刮灰 | - m2 | - 182 |
|  |  | 桌子 | 搬运现有桌子至指定位置 | - 张 | - 20 |
| - 2 | - 吊顶（含轻钢龙骨） |  | - 采用轻钢龙骨和优质品牌吸音矿棉板（600*600穿孔吸音板天花），符合国家环保标准，包工包料 | - m2 | 144 |
| - 3 | - 地脚线 |  | - 九厘板基层拉丝不锈钢地脚线收口 | - m2 | - 52 |
| - 4 | - 教室门及门框翻新处理 |  | - 教室前后两个标准单开门（采用成品生态木门、门套线包括五金配件），选用颜色和材质和整个工作室的风格相符合。 | - 个 | 2 |
| - 5 | - LED600*600光源 |  | - LED面板灯功率为36W±2W，产品整灯尺寸长595±2mm、宽595±2mm、厚10±2mm，通过国家强制性CCC认证；包括所需的所有电线的布线、施工，以及相应的电源开关面板的更换 | - 个 | 18 |
| - 6 | - 强电布线 |  | 1.照明线、插座线、空调线电源铺设点（约100点）。电源铺设满足LED面板灯（18个），一体机（2台）、交换机（1台）、学生实验桌电脑（40台）、空调（2台），一体化实训焊接、调试用电源地插（20）等的用电。 2.材料与施工。材料用合适线径的导线（人民，铜芯线，照明/插座2.5平方线，空调4平方线），地插，开关，插座等（西门子）。将现有的电脑桌子、凳子搬到学校预先指定位置，移除原来的布线等设备交给学校保管；强电路改造，电线铺设。 3.电路布线的安装要达到国家安全标准，总电源处所有开关必须是漏电开关，保证使用过程中稳压安全使用。 - 4.做好隐蔽工程，除非必要，铺设的管道或走线不得露出墙体表面。 | - 点 | 100 |
| - 7 | - 网络布线 |  | 1.网线到墙上网线盒，网络铺设点（约50点），网线铺设，满足一体机（2台）、交换机（1台）、学生实验桌电脑（40台）等的用电、用网需求； 2.网线要求：安普康、铜芯线； 3.网络布线的安装要达到国家安全标准。 4.做好隐蔽工程，除非必要，铺设的管道或走线不得露出墙体表面； 5.规范布线，网线接口端必须标明线号。 | - 点 | 50 |
| - 8 | - 配套（一体机）延长线 |  | 1.品牌高清HDMI延长线5米； 2.品牌VGA延长线5米； 3.品牌USB延长线5米。 | - 根 | 2 |
| - 9 | 86型开关插座 |  | 1.国内一线品牌:西门子、施耐德、公牛、德力西、正泰等 - 2.简约白正5孔 | - 个 | 45 |
| - 10 | 双网线面板 |  | 1.国内一线品牌: 西门子、施耐德、公牛、德力西、正泰等 - 2.双网孔 | - 个 | 30 |
| - 11 | - 墙面乳胶漆 |  | - 立邦乳胶漆，具备竹炭抗甲醛净味功能，施工后，能达到国家的环保要求，甲醛浓度低于0.1mg/m³。 | - m2 | 182 |
| - 12 | 窗帘及轨道 |  | - 窗帘布90%以上遮光率，含配件和安装，双层，遮阳层和装饰层，色彩和样式符合整体装修风格,1:1.2。施工量应包括施工地点的所有窗户，如有不足部分，由中标商免费补足。 | - m2 | 36 |
| - 13 | 地胶 |  | - 1.地胶厚度大于2mm； - 2.颜色与实训室整体布局相适应。 | - m2 | 144 |
| - 14 | - 电脑桌 |  | 1.概述要求：双人时尚简约型办公桌。环保木纹纸饰面：使用主流装饰原纸，100%三聚氰胺浸胶；耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；表面透明度好，耐污性更强；封边带：采用优质厚PVC封边带，封边带使用高成份PVC粉作为原料来生产的封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求，长期使用不变黄；主桌、附桌：可拆装板式结构，五金件连接。 2.尺寸及结构 (1)主桌尺寸：L1.6m* W 0.6 m *H0.75m。 (2)台面厚度不少于2.5cm。 (3)后背带加固拉杆或网片。 (4)桌子中央带2个机箱安装位。 (5)桌子供电采用1个入桌电源，供2台电脑使用，桌面要有1个5孔电源插座供电子系统调试用。 4.供货时须提供整体样品图。 参考图如下： | - 张 | - 20 |
| - 15 | - 电脑桌配套方凳 |  | 电脑桌配方凳：每张电脑桌配套2根方凳。 | - 张 | - 40 |
| - 16 | - 讲台桌 |  | 1.桌面规格：H800*W1800*D750； 2.国内一线品牌； 3.结构：上下分体式结构（采用倒凸样式，美观、大方。便于运输）顶部和左右门均可打开。三面进线、全方位纸箱包装，气泡塑料内包装。 4.材质：上体台面、键盘托、盖门选用一次注塑成型（禁至使用吹塑工艺、二次废料制作）壁厚大于4mm的ABS工程塑料材质，颜色：为ABS工程塑料自然调色，禁止喷塑或喷漆。 5.布局：桌面放置高清数字显示器、键盘，隐藏USB数据线，操作方便（不需要单独走线或拿出操作）。提供教师电子系统调试区域最大幅面为800 mm *750mm； 6.供货时须提供整体样品图及该产品整体纵向、横向段截面样品。 | - 张 | - 1 |
| - 17 | - 网络机柜 |  | 概要要求：可安装服务器，路由器，交换机、配线架等网络设备。标配风扇（1个）、托盘（1个）、立柱（4个）、侧门（2个）、前后门（1个）、电源（1个） 具体参数要求： 1.尺寸：600*550*450m 2.厚度：立柱1.5mm 3.材料：优质冷轧钢板，脱脂静电喷塑。 参考图如下： | - 个 | - 1 |

# 注：报价含材料、人工、安装、税费等所有费用。

- 二、项目要求

1.课桌椅及讲台桌供货时须提供整体样品图，采购人确认符合要求后，供货。

2.施工进场前必须和采购人报备，计划在暑期期间施工。

3.施工过程中注意安全文明施工，如发生任何安全事故，由中标单位负责。

三、商务要求

1．工期要求

（1）中标人在合同签订后按照要求的工期完工；

（2）若未按时完工，逾期一天，支付总金额的5‰的违约金，以此类推。

2．验收要求

项目实施完毕后由采购人组织验收。

四、付款方式

在项目验收合格后，支付合同总价的95%，余款作为质量保证金，一年后支付剩余合同总价的5%款项（无息）。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：信工实训室环境建设                  项目编号： QZYCG2019-157

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加信工实训室环境建设项目报价，项目编号 QZYCG2019-157 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一九年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的信工实训室环境建设（项目编号：QZYCG2019-157）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求施工，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

3.服务承诺：我方提供12个月的质量保证期（验收合格之日起算）。质量保证期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。在质保期内，因材质等原因造成的质量问题，确属质保期内符合保修范围的内容，均由我方按国家及有关部委相关规定提供服务。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日