衢州职业技术学院

配电设施运维服务采购项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就配电设施运维服务采购项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 采购项目编号：QZYCG20240010

- 二、采购项目名称：配电设施运维服务采购

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 配电设施运维服务采购 | 1 | 批 | 10万元 |

- 四、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商，分公司参与报价的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

- 五、询价文件的领取

有意参与报价的供应商可在衢州职业技术学院网( www.qzct.net)免费下载询价文件并将报名表发指定邮箱（6247158@qq.com）。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2024年 01月25日 10时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，报价文件在开标当天可直接送达询价地点，也通过邮寄快递方式（寒假期间邮寄公司请选择EMS）送达衢州市柯城区江源路18号衢州职业技术学院采购处徐老师收，联系电话：15068900936（注：供应商需在快递外封面上注明单位名称及所投项目名称、编号），逾期送达或未按要求密封的报价文件一律不予接收。请各供应商充分考虑邮寄在途时间，确保报价文件在本采购项目规定的报价文件递交截止时间前送达规定的地址。可在查询到我方已签收信息后，通过电话向徐老师确认。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

项目技术联系人：姜老师  电话：15306708800。

衢州职业技术学院

2024年1月21日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 配电设施运维服务采购 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 服务时间 | 2024年2月20日-2026年2月19日，如无服务质量问题，可续签一年。 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商，分公司参与报价的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。 |
| 8 | 踏勘现场 |  |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2024年1月25日10 时（北京时间） |
| 12 | 报价有效期 | 90天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2024年1月25日10 时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政一楼124室开标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

本项目开标现场全程录像。

本项目询价结果开标结束后在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)公示。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告一天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、基本情况

1.衢州职业技术学院有10kV变电站5座；变压器9台，总容量8500KVA，其中，容量为1250KVA干式变压器2台、800KVA干式变压器5台的干式变压器两台、1000KVA油浸式变压器2台；高压柜34面；低压柜41面(含每条出线)；400V低压侧回路较多；重点对图书馆、食堂、学生公寓楼等用电区域进行监控管理。站内无视频监控；站内无有线网络接口,需要乙方自行布设所需的网络线（通信环境建设）。具体站内设备信息表如下：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 通讯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压出线柜 |  | 34 | 无 |
| 2 | 变压器（干式） | 1250KVA | 2 | 无 |
| 3 | 变压器（干式） | 800KVA | 5 | 无 |
| 4 | 变压器（油浸式） | 1000KVA | 2 | 无 |
| 5 | 低压柜 |  | 41 | 无 |

2.甲方将变电站智能运维服务业务委托乙方，并承担合同期间的年服务费用，服务内容主要包括：7×24小时在线监控、信息化服务、周期巡检、故障应急抢修、倒闸操作、绝缘工器具检验、预防性试验、继电保护试验等（详见附件1）。甲方将变电站智能运维服务业务委托乙方，并承担合同期间的年服务费用。

3.乙方按甲方需求在甲方下属配电房10kV(0.4kV)侧安装运行数据监测及报警系统，乙方所安装的监测及报警系统的产权属乙方所有。

4.甲方委托监测的设备仅包括配电房内配电设备，变压器总容量为： 8500kVA。

5.乙方管理范围为甲方与供电部门所签订的供电合同中责任分界点用户部分的配电站进线闸刀至馈线开关出线柱头。进出线均不在委托管理范围内。

- 二、服务内容及标准

| 序号 | 服务内容 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □电压等级 | kV |  |
| 2 | □变压器容量 | kVA |  |
| 3 | □周期现场巡视 | R12次 |  |
| 4 | □云监测服务 | R7*24小时 |  |
| 5 | □周期预防性试验响应 | R1次 | 安排有资质单位到场服务 |
| 6 | □用能分析 | R1份 | 此数据不适用于电力贸易结算依据。 |
| 7 | □抢修服务响应 | R7*24小时 | 安排有资质单位到场服务 |
| 8 | □电工业务培训 | R1次 |  |
| 9 | □计划停电操作协调 | R现场指导 | 安排有资质单位到场服务 |
| 10 | □配电房运行报表 | R电子版12份 |  |
| 11 | □APP账号 | R多个 |  |
| 12 | □视频监控 |  | 增值服务 |
| 13 | □需量预测 |  | 增值服务 |
| 14 | £节能方案咨询 |  | 增值服务 |
| 15 | □保电服务 |  | 增值服务 |
| 16 | □应急电源服务 |  | 增值服务 |
| 17 | □费用 | 如合同期内变压器容量如有变化，费用另行协商。 |  |

注：表中黄色阴影部分为本合同选定服务。

- 三、服务范围

虚线框内为代运维设备服务范围

10kV电源进线

0.4kV主变低压进线柜

0.4kV电缆出线

10kV侧

10kV母线压变

0.4kV侧

主变10kV开关柜

变压器

四、服务期限

服务期为2年，自2024年2月20日至2026年2月19日，合同到期后，如无服务质量问题，可续签一年。

五、付款方式

1.本合同服务费包含合同范围内服务项目，但不包括维修费用，维修费用由甲方另行支付乙方。抢修、技改人工费定额在2000元以下的人工费用由乙方承担。

2.合同金额分两次支付，每年12月31日前付支付合同金额的50%。

3.因扩容等原因新增容量变压器的服务费支付另行协商。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称   配电设施运维服务采购     项目编号： QZYCG20240010

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加配电设施运维服务采购项目报价，项目编号  QZYCG20240010  ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（负责人）签字：

单位公章：

2024年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的配电设施运维服务采购（项目编号： QZYCG20240010  ）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求布置，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 90 天内具有约束力。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日