衢州职业技术学院

母婴护理实训设备

（医学院）

公

开

招

标

文

件

衢州职业技术学院

2018年6月

- 目录

- 第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 招标需求	10

第四章 合同主要条款	31

第五章 应提交的有关材料格式范例	34

第六章 评标办法及评分标准	45

- 第一章 招标公告

经衢州市政府采购监管处审批，衢州职业技术学院就母婴护理实训设备项目拟采用公开招标方式采购，欢迎符合资格条件的生产制造厂商或其合格代理商前来投标。

- 一.采购项目编号：QZYCG2018-71

- 二.采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母婴护理实训设备 | 1 | 批 | 174.26万元 |

- 三.合格投标人的资格要求

1．应具备《政府采购法》第二十二条规定的各项条件；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人.重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2．具有独立法人资格，在中国境内经国家工商管理部门批准注册的、主营此类货物的生产或销售企业。

- 四.招标文件的领取

有意参与投标的投标人请于2018年6月20日至2018年7月10日（公休日除外）上班时间前往衢州职业技术学院行政楼七楼706室登记并申领招标文件(或衢州职业技术学院网www.qzct.net下载)。

- 五.递交投标文件截止及开标时间

2018年7月11日9:00时（北京时间）。

- 六.递交投标文件及开标地点

衢州市公共资源交易中心五楼开标厅。届时请投标人的法定代表人或其投标人代表按时参加开标会。

- 七.投标保证金

1．投标保证金17400元整（人民币），缴纳形式：银行转账。

2．供应商应于2018年7月9日16：30时前将投标保证金缴纳至以下单位，注明“项目名称+投标保证金”。

开户单位：衢州职业技术学院，开户银行：中国银行衢州西区支行，帐号：3792 5834 1217。

注：投标保证金不接受个人名义汇款，以到帐时间为准。

- 八.投标费用：投标人在投标过程中的一切费用自理。

- 九.本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州市财政地税网（www.qzft.gov.cn）、衢州市公共资源交易网(www.qzggzy.com)、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 十.质疑和投诉

1．投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书.投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

十一.其他事项

1.未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存；

4）使用规则：被列入失信被执行人.重大税收违法案件当事人名单.政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝；

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 十二.本招标文件由衢州职业技术学院医学院、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

招标文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：梁老师  电话：15215717810

衢州职业技术学院招标办公室

2018年6月20日

- 第二章 投标人须知

- 一.总则

- （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物及其辅助服务采购。

- （二）定义

1．“招标人”系组织本次招标的衢州职业技术学院。

2．“投标人”系指向招标人提交投标文件的供应商。

3．“货物”系指本次招标拟采购各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、配件、产品等。

4．“服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本项目有关的项目实施.售后服务以及其他类似的义务。

5．“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的货物或服务。

6．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的投标人

1．响应招标文件要求，有提供服务能力，具备本招标文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格投标人的资格要求”）。

2．符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- （七）特别说明

1．多家供应商参加采购响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定）。

2．核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3．中标供应商投标时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在签订合同前取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在中标供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体投标。

- 二.招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部份组成：

1．招标公告；

2．投标人须知；

3．招标需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评标办法及评分标准。

- （二）招标文件的澄清与修改

1．投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人可以在报名截止日起七个工作日内以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2．招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三.投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

▲投标文件由资信文件、技术文件和报价文件组成，每类文件均需提供正本壹份.副本伍份。每类文件装订成册且每本封面均应加盖单位公章及法人（或负责人）代表或委托代理人的签字或签章。

- 1．资信文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 资信文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 | 格式一 | 1-1 |
| ▲供应商资格声明 | 格式二 | 1-2 |
| ▲投标函 | 格式三 | 1-3 |
| ▲有效的营业执照副本复印件 |  | 1-4 |
| ▲法定代表人授权委托书 | 格式四 | 1-5 |
| ▲被授权人身份证复印件（原件与投标文件一起递交） |  | 1-6 |
| ▲投标保证金的银行凭证复印件 |  | 1-7 |
| ▲投标人提供近三年检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函复印件；原件与投标文件一起递交 。 |  | 1-8 |
| 投标人认为需投递的其他资格证明文件。 |  | 1-9 |

注：合同原件带至开标现场备查。

- 2．技术文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 技术文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 | 格式一 |  |
| 投标人的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 投标人同类项目实施一览表，提供2015年以来(以签订合同时间为准)且单个金额在50万元及以上类似案例合同复印件等, 原件与投标文件一起递交。 | 格式五 | 2-2 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-3 |
| ▲规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-4 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-5 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-6 |
| 投标产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈。 |  | 2-7 |
| 节能环保清单 | 格式七 | 2-8 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-9 |
| ▲技术支持和售后服务承诺书 | 格式八 | 2-10 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 2-11 |

- 3．报价文件内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价文件的外封面及封口 | 格式一 |  |
| 目录 |  | 3-1 |
| ▲开标一览表 | 格式九 | 3-2 |
| ▲货物清单及报价明细表 | 格式十 | 3-3 |
| 《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》（符合中小企业相关政策的投标人提供） | 格式十一 | 3-4 |
| 投标人认为有必要提供的其他资料 |  | 3-5 |

注：《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式规范填写，不得自行增减内容。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1．投标文件及投标人与采购有关的来往通知.函件和文件均应使用中文。

▲2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1．投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

▲3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4．算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

- （四）投标有效期

▲1．投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其保证金将不会被没收。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- （五）投标保证金

▲1．投标人须按规定提交投标保证金，否则其投标将被拒绝。

2．中标后投标保证金可自动转为履约保证金（需另外缴纳履约保证金的，则投标保证金在签订合同后退回）。

3．非中标候选人的保证金，在开标结束后的一个月内退回（不计息）。

4．投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）中标人未能按本须知规定交纳履约保证金的（履约保证金如需另外缴纳的）；

（3）中标人未能按本须知规定签订合同的；

（4）投标人相互串通投标的;

（5）投标人拒绝按照本须知的规定修正投标报价的；

（6）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（7）其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- （六）投标文件的签署

1．投标人应按本招标文件规定的格式顺序编制、装订投标文件并标注页码。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2．投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚地标明“资信文件”、“技术文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

3．投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表（负责人）或经正式授权的代表在投标文件上签字。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

▲4．投标人提供的正本投标文件内的各种复印件需加盖投标人公章。

▲5．法定代表人授权委托书、资格声明书、投标函、开标一览表必须按照格式规定必须由法定代表人（负责人）或授权代表签名（签章）并加盖单位公章。

6．任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

7．电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- （七）投标文件的密封和标记

▲1．资信文件、技术文件和报价文件需单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章及授权代表签名或盖章。

▲2．每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资信文件、技术文件、报价文件）。

- 四.投标文件的递交

- （一）递交投标文件截止时间及地点

1．投标人请于投标截止时间前将投标文件递交至指定地点，逾期不予接收。

▲2．递交投标文件时需递交投标人的授权代表身份证原件。

- （二）投标文件的修改和撤销

1．投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2．投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3．在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

4．递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定被没收。

5．实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 五.无效的投标文件

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1．由于包装不妥或未按规定要求包装，投标文件在送交途中严重破损或失散的；

2．投标文件无法区分正.副本的，有应盖而未盖公章、应签字而未签字、未装订、未密封、未注明标项，法人代表授权书、供应商资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3．资信文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

4．投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5．存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6．投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出最高限价，或者超出采购预算金额的；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六.开标.评标和定标

- （一）开标

招标人将在规定的日期、时间和地点组织开标会。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。

- （二）评标委员会

1．评标委员会由5人组成，按照政府采购法相关规定在开标前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．询标期间，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）开标.评标程序

1．主持人宣布投标截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和招标会议开始。

2．主持人介绍参加开标会的人员名单，宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3．监标人员或公证员确认投标人法定代表人或授权代表资格、到场及投标保证金交纳等情况。

4．监标人员或公证员及投标人代表共同检查各投标人的标函密封、标记情况。

5．监标人员或公证员按投标书递交时间的顺序当众启封各投标人的资信文件，由采购人组织的资格审查小组对各投标人的资信文件进行审查。

6．由监标人员或公证员宣布资格审查结果并按送达标书的顺序当众启封通过资格审查的合格投标人的技术文件，送评标室给评标委员会独立评审技术标，评委根据需要进行询标，对各投标人打资信及技术分。

7．由监标人员或公证员按顺序拆封各合格投标人的报价文件，宣布各投标单位报价，并送评标委员会进行审查。

8．最后由监标人员或公证员计算出各投标单位的报价得分，在现场监督人员的监督下，进行复核，然后加计总分后当场公布各投标人的各项得分及总分，以总分最高者为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人；

9．监标人员或公证员宣读公证词；

10．开标会结束。

- （四）定标

评标结束后，成交结果经公示1个工作日后，由衢州职业技术学院招标办公室向中标人签发《中标通知书》。

- 七.合同授予

1．中标人接到中标通知书后在规定的时间内与招标人签订合同

2．中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

3．招标文件、澄清文件.投标文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 招标需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效投标，

标注“★”的为核心产品。

- 一.项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备 | 详见技术要求 | 套 | 1 |
| 2 | 环境建设 | 详见技术要求 | 套 | 1 |

注：

1．本项目的所有产品为一个整体，如有任何遗漏，由投标人免费补齐。

2．报价中须列明主要产品的单价，合同有效期内，如新增或新购与中标清单中一致的货物，则享受不低于本次招标的优惠，同时享受与本次招标同等的技术支持和售后服务。

3．本次招标的商品必须是符合国家技术规格和质量标准的合格产品。如发生所供商品与投标时承诺的不符，招标人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。

4．投标人保证所供应的商品在权利（包括知识产权）上不存在任何瑕疵，如所供商品存在权利（包括知识产权）瑕疵，由此引起的一切纠纷与招标人无关，投标人承担全部责任和后果。

- 二.项目要求及技术参数

- （一）设备

| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体机（教师端） | 一、整体要求 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.安全性外观设计，金属面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角，无尖锐边缘连接，保护师生安全。 3.前置九组便捷物理按键，可设置声音、频道、开关机等。 4.前置三合一按键，可同时实现整机开启、待机、黑屏节能单独听。黑屏状态下整机节能降耗90%，通过遥控器或前置物理按键一键式唤醒。（三键合一、节能降耗90%功能，提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告）。 5.拥有前置PC电源按键，可独立控制电脑开机、关机，方便电脑单独管理。 6.前置4路常用接口，具备前置TV USB、 PC USB、触摸、HDMI等接口，适合与推拉式黑板搭配使用，方便拓展其他多媒体应用或给外部设备连接供电.充电。 7.机身两侧各17组便捷触摸按键，快速实现主页、静音、信号源切换、分辨率调整、书写、擦除.翻页等功能，让操作更轻松。 8.内置悬浮式前朝向音响，适合与推拉式黑板配合安装，2*15W大功率配置，保证声音嘹亮清脆，教室内的每位老师.学生都能获得最佳的课堂体验。（提供相关权威检测报告） 9.一体机产品阻燃等级为V-0级，有效避免产品意外燃烧，保证教师安全，提供相关权威检测报告。 10.手势软中控：内置触摸中控菜单，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）都可手势上拉调取，同时通过手势切换不同功能模块，实现信号源、亮度、对比度、声音、图像等常用设置，并可快速进入白板、我的应用、调取批注工具。方便快捷，避免繁琐操作。 11.全通道批注：所有信号源通道下，都可同时十点书写.全屏擦除。画笔颜色多样，重点突出。批注画面可实时截屏并保存，建立多个批注页面的同时，还可通过安卓白板直接调取使用，高效辅助老师授课。 12.实时显示整机温度，便于进行温控调节。 13.健康全屏变：可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能，并有效保护师生视力。（需提供权威检测机构出具的相关检测报告） 14.无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4.Alt+Tab.Space.Esc.Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告） 15.一键调整分辨率：可通过遥控器一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 16.设备可通过遥控器锁定/解锁触摸.按键。 17.智能护眼系统：在使用白板书写时，屏幕会自动降低亮度，保护老师双眼健康；书写完成后，屏幕可自动恢复亮度，利于学生观看，以达到保护师生视力健康的作用。 二、电视系统要求 1.屏幕尺寸：86英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°（需提供相关权威测试报告证明屏幕可视角度达178°以上，保证学生观看效果）。 2.图像物理高清分辨率3840*2160 （1:1 Map点对点显示）满足数字超高清4K要求。 3.一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码（高效视频编码（High Efficency video Coding））；（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告）。 4.输入：网络端口*1，HDMI*2，RS232串口*1，RF(ATV+DTV)*1，视频*1，VGA*1，分量*1，USB*2，音频*1，SD卡*1，MHL*1；前置端子：HDMI*1，PC/TV USB3.0*1，PC/TV USB2.0*1,Touch USB*1。 5.输出端口：SPDIF*1，AV*1，EarPhone*1。 6.视频/伴音制式：PAL DK/I/BG NTSC M/N。 7.喇叭输出功率：15W×2。 8.可支持睡眠定时，通道记忆。 9.255个频道存储功能。 10.支持DTMB数字电视功能。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告）。 11.整机平均无故障运行时间不低于12万小时。（需提供权威检测机构出具的相关检测报告） 三、触摸屏要求 1.采用非接触式红外触控技术，可实现多点触控，在安卓操作系统和Windows操作系统下至均支持十点触控.书写。 2.书写方式：手指.触摸笔或非透明物体。 3.首点响应时间≤6毫秒。 4.连续响应时间≤2毫秒。 5.定位精度：±0.5mm。 6.触摸框免驱：支持Windows XP.WIN7.WIN8.WIN8.1.Linux.Mac OSX外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告）。 7.触摸分辨率：32767*32767。 8.红外触摸屏系统通讯端口：USB。 9.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，提供相关权威检测报告。（需提供权威检测机构出具的相关检测报告）。 10.产品红外触摸技术同时具有“触控检测系统”、“触控终端及其触摸感应电路”和“红外激光触摸装置及触摸检测方法”,提供权威相关证明文件。 四、插拔式OPS配置要求 1.PC配置:电脑模块采用OPS-C标准一体化可插拔设计，提供标准化JAE-80PIN连接器件，使其后期维护兼容性更强.升级更加便捷，内容交互式更加流畅。插拔式电脑平均无故障运行时间不低于60000小时。 2.CPU: INTEL I5-7200。 3.内存：DDR3 8G。 4.硬盘:256G固态。 5.独立显卡：NVIDIA GTX 1060 4GB DDR5。 6.主控接口：1路VGA,1路HDMI，4路USB2.0,1路USB3.0,1路RJ45。 7.内置WIFI模块，方便无线连接，快速浏览网络资源。 8.操作系统：WIN10。 9.提供OPS产品3C证书，且与一体机为同一厂家，便于售后维护。 五、嵌入式安卓系统要求 1.系统采用安卓5.0版本，高清智能10核处理器，8G储存内存，1.5G运行内存。 2.嵌入式安卓操作系统，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 3.在嵌入式安卓操作系统，可通过TV多媒体USB读取外部U盘中内容，实现office文档、音乐、视频、图片等文件打开浏览，支持U盘自主安装第三方APK应用。 4.嵌入式安卓系统支持内置WIFI模块和蓝牙，支持无线连接，网络资源快速浏览。 5.多屏云享功能：无PC状态下可将多个移动设备同时与一体机无线连接，在移动设备上可实现无线鼠标功能，远程控制一体机、浏览一体机上的媒体文件等，并可将移动设备中的音频、视频、图片、文档等内容一键共享至一体机上 。移动端支持安卓4.4及IOS 8.0以上版本。 6.内存清理功能：无需第三方软件即可实现一键清除产品内存，加快运行速度。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告） 六、资质要求 1.多媒体交互式一体机通过3C认证（3C委托人名称、制造商名称、生产企业名称一致），拒绝OEM产品。 2.具有防雷击4级、产品信号端子口具有抗静电干扰功能、机身外壳达到防盐雾十级要求，一体机产品阻燃等级为V-0级要求（需提供国家认可权威检测机构出具的相关检测报告）。 3.为了保障产品方便维护保障，多媒体交互一体机制造厂商具有多个免费服务平台，365天全天候服务响应，24小时热线咨询。在所投项目本省至少5人以上的售后服务团队，提供本省注册3年以上分公司营业执照以及5名员工社保证明）。 | 1 | 台 |
| 2 | 触控一体机（学生端端） | 一、整体设计功能要求 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。 2.安全性外观设计，金属面框（散热性能好，坚固耐用，有效保护触摸单元），弧形转角，无尖锐边缘连接，保护师生安全。 3.前置九组便捷物理按键，可设置声音.频道.开关机等。 4.前置三合一按键，可同时实现整机开启、待机、黑屏节能单独听。黑屏状态下整机节能降耗90%。（三键合一、节能降耗90%功能，提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告） 5.通过前置按键的组合形式，即可实现触摸、按键、遥控的快速锁定/解锁，便捷有效避免学生误操作。 6.前置常用4路接口，具备前置TV USB. PC USB.触摸.HDMI等接口，适合与推拉式黑板搭配使用，方便拓展其他多媒体应用或给外部设备连接供电.充电。 7.内置悬浮式前朝向音响，适合与推拉式黑板配合安装，2*15W大功率配置，保证声音嘹亮清脆，教室内的每位老师.学生都能获得最佳的课堂体验。（提供相关权威检测报告） 8.具有防雷击4级要求，产品在雷雨天气也能正常.安全使用，保证课堂教学不受环境影响。（需提供权威检测机构出具的相关检测报告） 9.产品信号端子口具有抗静电干扰功能,确保外连设备间的信号稳定及设备安全。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告） 10.设备自带自主研发嵌入式安卓和WIN7双系统，支持双系统同时运行。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告） 11.手势软中控：内置触摸中控菜单，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）都可手势上拉调取，同时通过手势切换不同功能模块，实现信号源、亮度、对比度、声音、图像等常用设置，并可快速进入白板、我的应用、调取批注工具。方便快捷，避免繁琐操作。 12.全通道批注：所有信号源通道下，都可同时十点书写.全屏擦除。画笔颜色多样，重点突出。批注画面可实时截屏并保存，建立多个批注页面的同时，还可通过安卓白板直接调取使用，高效辅助老师授课。 13.实时显示整机温度、湿度，便于掌握使用情况。 14.健康全屏变：可根据外界环境光亮度和输入信号的变化调整背光灯管亮度，实现优良画质和节电功能，并有效保护师生视力。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告） 15.无线智能遥控功能：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能快捷键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Esc、Enter等组合按键，可实现一键开启平板交互软件，支持PPT翻页笔功能，能够进行上下翻页。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告） 16.一键调整分辨率：可通过遥控器一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例。 17.智能护眼系统：在使用白板书写时，屏幕会自动降低亮度保护老师双眼健康；书写完成后，屏幕可自动恢复亮度，利于学生观看，以达到保护师生视力健康的作用。 二、电视系统参数要求 1.屏幕尺寸：55英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，亮度≥500cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°（需提供相关权威测试报告证明屏幕可视角度达178°以上，保证学生观看效果）。 2.图像物理高清分辨率1920×1080 ，满足数字全高清1080P要求。 3.一体机产品支持纯硬件高清解码技术，支持H.265解码（高效视频编码（High Efficency video Coding））；（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告）。 4.输入：网络端口*1，HDMI*2，RS232串口*1，RF(ATV+DTV)*1，视频*2，VGA*2，分量*1，USB*2，音频*1,TF卡*1.前置端子：HDMI/MHL*1二合一，PC/TV USB3.0*1，PC/TV USB2.0*1，Touch USB*1。 5.输出端口：SPDIF*1，AV*1，VGA*1。 6.视频/伴音制式：PAL DK/I/BG NTSC M/N。 7.喇叭输出功率：15W×2。 8.支持DTMB数字电视功能。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告）。 9.整机平均无故障运行时间不低于12万小时。（需提供权威检测机构出具的相关检测报告） 三、触摸屏参数要求 1.采用非接触式红外触控技术，可实现多点触控，在安卓操作系统和Windows操作系统下至均支持十点触控、书写。 2.书写方式：手指、触摸笔或非透明物体。 3.首点响应时间≤6毫秒。 4.连续响应时间≤2毫秒。 5.定位精度：±0.5mm 6.触摸框免驱：支持Windows XP、WIN7、WIN8、WIN8.1、Linux、Mac OSX外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告）。 7.触摸分辨率：32767*32767。 8.红外触摸屏系统通讯端口：USB。 9.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作，提供相关权威检测报告。（需提供权威检测机构出具的相关检测报告）。 10.产品红外触摸技术同时具有“触控检测系统”、“触控终端及其触摸感应电路”和“红外激光触摸装置及触摸检测方法”,提供权威相关证明文件。 四、插拔式OPS配置要求 11.PC配置:电脑模块采用OPS-C标准一体化可插拔设计，提供标准化JAE-80PIN连接器件，使其后期维护兼容性更强.升级更加便捷，内容交互式更加流畅。插拔式电脑平均无故障运行时间不低于60000小时。（需提供权威机构出的认证证书） 12.CPU: INTEL I5-7200。 13.内存：DDR3 8G。 14.硬盘:256G固态。 15.独立显卡：NVIDIA GTX 1060 4GB DDR5。 16.主控接口：1路VGA,1路HDMI，4路USB2.0,1路USB3.0,1路RJ45,。 17.内置WIFI模块，方便无线连接，快速浏览网络资源 18.操作系统：WIN10 19.提供OPS产品3C证书，且与一体机为同一厂家，便于售后维护。 五、嵌入式安卓系统功能要求 1.系统采用安卓5.1版本，高清智能10核处理器，8G储存内存，2G运行内存，扩展存储支持1T。 2.嵌入式安卓操作系统，可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 3.在嵌入式安卓操作系统，可通过TV多媒体USB读取外部U盘中内容，实现office文档、音乐、视频、图片等文件打开浏览，支持U盘自主安装第三方APK应用。 4.嵌入式安卓系统支持内置WIFI模块和蓝牙，支持无线连接，网络资源快速浏览。 5.内存清理功能：无需第三方软件即可实现一键清除产品内存，加快运行速度。（提供国家数字电子产品质量监督检验中心检测报告） | 8 | 台 |
| 3 | 交互式音视频切换系统 | 1.HDMI 1.4 支持以下分辨率：4K x 2K@30Hz, 1080P@120Hz,and 1080P 3D@60Hz. Deep Color support 48/36/30/24-bit. 2.支持LPCM 7.1CH, Dolby True HD, Dolby Digital Plus and DTS-HD Master Audio。 3.支持任意输入源同时显示在多个显示器上；8个输入端口支持独立的EDID。 4.支持以下控制方式 ：RS-232.遥控器，控制面板控制和TCP / IP控制。 5.前面板LCD 显示矩阵状态；视频带宽 297 MHz。 6.支持视频分辨率480i,576i,480p,576p,720p,1080i, 1080p @24/25/30/50/60Hz, 4K@30Hz,1080P3D@60Hz 输入端 ：8×HDMI, 1×RS-232, 1xRJ-45(Control) 输出端 ： 8×HDMI。 7.ESD保护： ±8KV(空气放电)±4 kv(接触放电)。 8.电源 ：12V/2.5A标准。 9.工作温度： 0ºC ~ 40ºC / 32ºF ~ 104ºF。 10.存储温度：−20ºC ~ 60ºC /−4ºF ~ 140ºF。 11.相对湿度：20 ~ 90% RH。 12.功耗：23 W(max)/ 0.5 W(待机)。 13.本次采购设备为成熟稳定产品并且已经有了一定的用户使用案例，必须考虑教学的稳定性，要求与网络中控为同一品牌，不支持两个品牌的设备搭配组合使用。 | 2 | 台 |
| 4 | 桌面触摸控制一体机 | 1.英特尔处理器：CPU主频 2.2GHz。 2.接口类型： 音频接口 USB 网口 HDMI 音频输入 音频输出 闪存卡读取 OTG 3.存储硬盘容量：64GB；内存容量：2GB 存储类型：固态硬盘 4.网络类型：WIFI 5.显示屏幕尺寸：7英寸 6.分辨率：1920x1280 7.触摸屏类型：电容屏 8.含客户端软件 设备为成熟稳定产品并且已经有了一定的用户使用案例，必须考虑教学的稳定性，要求与网络中控为同一品牌，不支持两个品牌的设备搭配组合使用。 | 1 | 套 |
| 5 | 网络中控 | 硬件要求： 1.网络中控系统：台式机、笔记本、视听设备、展台4键节目源；话筒、线路音量大小控制；电动幕、投影机控制。面板需有二及密码保护，供管理员应急处理；ARM32位CPU.16M内存.4M FLASH内核芯片组。 2.采用TCP/IP技术，内嵌RJ45标准接口；内置IP全双工对讲系统。 3.对分散的不同楼宇可跨网段、跨校区对设备进行远程控制、检测。内设投影机视频线、电脑VGA线断线防盗报警监控。具有完整的自检、自测功能。 4.远程控制管理。 5.插卡管理 设备为成熟稳定产品并且已经有了一定的用户使用案例，必须考虑教学的稳定性，要求与网络中控为同一品牌，不支持两个品牌的设备搭配组合使用。 | 1 | 套 |
| 6 | 媒体视讯控制系统 | 一、功能要求 高性能带四路高清画面分割以及无缝切换输出，可以将4路高清数字视频信号显示在同一个屏幕上，并有多种视频分割效果，同时四路高清输入信号可做无缝切换。控制方式多样灵活，可通过桌面HDMI智能线控制、或教师桌面平板进行互动切换控制，完成教师广播、学生师范、学生组转播功能，每组各学生可任意切换至显示终端上。可编程控制8路I/O设备。 支持RS232串口在线控制和软件升级 支持多种格式HDMI输出.互动切换 支持画面OSD菜单显示 二、技术要求 支持RS232串口升级 支持双向IR控制 本次采购设备为成熟稳定产品并且已经有了一定的用户使用案例，必须考虑教学的稳定性，要求与网络中控为同一品牌，不支持两个品牌的设备搭配组合使用。 | 1 | 套 |
| 7 | 高清 HDMI信号延长器 | HDMI高清1080P信号，通过网线传输，最大传输距离160米。具有发射端与接收端。 | 16 | 个 |
| 8 | HDMI 传输线 | HDMI线高清线1.4版3D信号连接数据线，采用26号（或更好品质）HDMI线，超过15米需增加HDMI中继器。 | 18 | 根 |
| 9 | 高清实训摄像机组 | 1.集摄像机、拾音器一体，视频输出、音频传输、通讯控制都是一根USB线完成，安装便捷，即插即用，无需额外安装驱动程序。 2.采用1/2.8英寸，210万有效像素的高品质SonySensor传感器，输出帧率最高达30帧/秒，在保证高清晰度的同时，又满足了对画面流畅度的需求。多倍光学变焦，能够快速准确而稳定的聚焦画面，且支持手动和自动聚焦两种模式，满足用户在不同环境下的使用需求。 3.采用全双工语音通话清晰技术，使发言和收听能够同时进行，不必在会议中进行收听和发言的选择，也不会影响会议语音的连贯性。 4.采用业内先进的回声抵消技术、消噪技术、啸叫抑制技术、动态噪音抑制技术，能够在较嘈杂的环境使用。 内置1个高灵敏度麦克风，可360°拾音，最佳拾音距离6米以内。 5.提供1080p30、1080p25、720p30、720p25、640x360、640x480等多种格式视频输出，满足不同会议软件和不同网络带宽条件的使用要求。 6.摒弃传统的RS-232.RS-485控制接口，直接可通过USB接口对摄像机进行远程高速通讯控制。 | 8 | 套 |
| 10 | 功放 | 连续输出功率8Ω：250W×2 连续输出功率4Ω：350W×2 连续输出功率2Ω：400W×2 桥接8Ω：450W 输入阻抗：20KΩ-10KΩ 频响：20Hz-20KHz@8Ω+0dB/-0.5dB 总谐波失真：＜0.05% 信噪比：＞95dB 失真率：≤0.2% 转换速率：＞20V/μS 阻尼系数：＞300 直流保护：有 温度保护：有 | 1 | 套 |
| 11 | 音响 | 阻抗：8Ω 频率响应： 65Hz-19KHz(±3.5dB);62Hz-20KHz(-10dB) 输入灵敏度： 96dB/w/m 扩散角度：50°-100°V×55°H(非对称可旋转号角,四位置) 构成：8"+1.3"Horn 平均功率：150W 峰值功率：250W 最大声压：121dB(连续);125dB(峰值) 接口：2×NL4MP SPEAKON 输入接法：2+,2- | 1 | 套 |
| 12 | 智能扩音系统 | 一、硬件要求 1.音频处理部分和数字功率放大器部分必须集成到一个机箱内,标准机架式设备，高度≤1U。 2.麦克风（MIC）输入：至少能提供2路麦克风输入，输入电平：-55dBu - -14dBu ，能提供48V幻象电源。 3.课件音频输入：支持RCA或3.5mm 立体声插座输入。 4.录音音频输出：支持RCA或3.5mm 立体声插座输出。 5.调试控制接口：支持串口或网口调试。 6.讲桌桌面安装带有状态指示的话筒控制按钮，能关闭或开启话筒，系统重启后能自动回到初始设定状态。 7.该项产品须提供3C认证证书。 二、功能要求： 所有音频处理部分的频率响应： 20Hz-20kHz（±3dB）。 1.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB 。（此项需提供国家级参数证明文件复印件） 2.回声消除（AEC）： 回音消除尾音长度：>512ms 回声消除幅度：> 60dB 收敛速度：> 60dB/S。 3.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥18dB 。 4.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。 5.信噪比：≥95dB。（此项需提供国家级参数证明文件复印件） 6.信号处理延时<8ms 。（此项需提供国家级参数证明文件复印件） 7.每间教室只能通过一只吊装话筒拾取教室内老师及学生的声音来实现本地扩音和远程互动，必须在离麦克风至少8米范围内能有效拾音扩音，要求本地扩声声场不均匀度小于5dB。（不均匀度参数需提供国家级参数证明文件复印件） 8.本地扩音和远程互动必须能同时进行，并且相互不影响效果；本地扩音要求扩出来的声音清晰响亮、无啸叫，混响时间小于1秒；远程互动要求声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象。 9.具有有效过滤教室内的空调.电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果。 三、麦克风要求： 1.频率范围：20-20KHz 。 2.灵敏度≥-35dB（18mV/Pa）。 3.指向性：超心型。（长：≤150mm.直径：≤20mm） 4.最大声压级≥135dB。 5.信噪比：≥75dB 。 6.供电电压：48V幻象电源供电。 7.抗手机.电磁.高频干扰。 8.有吊顶的教室使用吸顶麦克风拾音，吸顶麦克风露出部分不能超过8厘米，没有吊顶的教室使用吊装麦克风，麦克风最低处离地面至少3.5米（根据教室层高自行调整）。 | 1 | 套 |
| 13 | 千兆 交换机 | 24个10/100/1000Mbps的千兆级端口.网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x，IEEE 802.1p.网络协议：CSMA/CD.QOS：支持IEEE802.1p QoS（4队列）、背板带宽：48Gbps.MAC地址表：8K | 1 | 套 |
| 14 | 机柜 | 标准网络机柜32U高度1.6米 | 1 | 个 |
| 15 | 讲台 | 1.多媒体钢制讲台在符合标书技术要求的基础上，设计新颖、美观、合理； 2.钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板 3.长宽高（CM），关闭：110* 75* 100； | 1 | 张 |
| 16 | 移动推车 | 86寸教学一体机固定移动支架 | 1 | 个 |
| 17 | 安装 及附件 | 专业系统所需的所有标准线材及AV接插件、高清转接头、水晶头、公牛插板、线槽、PVC管、弯头、直接等所有工程需要的配件。所有设备的安装及调试及售后服务 | 1 | 套 |
| 18 | 产科实训虚拟仿真教学软件系统（网络版） | 系统包含六大软件模块：四步触诊、平产接生、分娩机制、臀位助产、人工流产、四个因素。具有以下特点： 1.操作流程的可重复性，使学生在各个操作模块中可以进行反复观摩和操作，巩固疑难要点。 2.界面自主要点标注，使学生及教师能在特定要点标识，便于学习重点记录。 3.不同功能视角清楚展示分娩过程中胎儿通过产道的运动变化。 4.软件必须通过三维仿真技术手段详细全方位体现分娩过程中孕妇、子宫、胎盘、脐带、骨盆、阴道、外阴系统间相互变化关系。 5.孕妇分娩过程的体势及身体的变化（如：腹部的收缩变化、外阴的扩张收缩）均需完整细致地实时三维体现。 6.将产程的各种因素相互协同关系充分直观的仿真出来，而不是单独作为孤立的系统进行模拟。 7.所有运动变化过程，包括子宫收缩、胎盘及脐带的运动、胎儿在子宫内的运动变化均需要完整通过三维技术表达出来，且必须可以在运动过程中360°任意角度观察整个动态过程。即可实现边旋转视角边运动变化。 8.所有运动变化可以通过即可手动拖动滑动条实现任意播放控制，也可自动播放。 9.产道内各组织相互变形关系：子宫的构造变形和肌肉群收缩变形。 10.自由视角：可任意720°旋转、缩放、切换前后左右上下视图。可以第一人称视角在场景中漫游操作。 11.透视视角：通过720°旋转透视产妇体内胎儿状态，清楚地掌握胎儿、子宫、骨盆、胎盘、脐带的三维空间位置关系及相互运动反馈变化。 12.三维剖视视角：通过三维720°旋转剖视视角，清楚地展现人体内部解剖状态，不仅包括胎儿.子宫、骨盆、胎盘、脐带基本信息，同时还体现了子宫外围器官组织和肌肉，真实地实时呈现出分娩过程中膈肌、腹壁肌群的运动，可以清楚的从三维剖视角度体现出胎儿、子宫、骨盆、胎盘、脐带及膈肌、腹壁肌群的相互作用关系，并精确体现各组织器官三维空间位置关系。 13.清楚地展示骨产道各个平面、相关径线、骨盆轴、骨盆倾斜度。 14.可任意隐藏周围环境及器具，方便特定要点视图观看。 15.自动播放：可以无需操作将整个分娩过程进行任意视角播放，且在播放过程中可以实时任意角度旋转缩放观察。 16.操作自由性：在操作过程中，可自由切换到任意步骤，例如在执行第三步操作后可直接跳至第六步或者第一步等其他步骤。 17.正确流程引导：引导实训人员按正确流程操作。 18.语音提示：实时语音讲解。 具体模块功能： (１)四部触诊 可以完整.清楚地展示四步触诊的步骤，从多个模式、多个方位对操作步骤逐一进行观看，例如，在透视模式下可以显示出子宫内胎儿情况。 (2)平产接生 完全将胎儿在子宫内部的运动过程通过三维透视和剖视实时表达。 通过三维子宫真实模拟子宫收缩产生的源头位置，收缩的节奏变化 可以表达出胎儿如何通过软产道和硬产道。 通过三维剖面表达出子宫顶如何逐渐变厚，并在构造上发生变化 孕妇分娩过程的体势及身体的变化（如：腹部的收缩变化、外阴的扩张、收缩）均可完整细致地实时三维体现。 (3)分娩机制 完整.清楚地展示枕前位分娩机制的衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位和外旋转七个步骤,从多种模式、多个方位观看枕前位分娩机制， 可以在各视角模式下显现分娩时胎体转动的情况，并提供原理模式，在原理模式下，可以清楚了解每个步骤、胎头各相应径线和骨盆入口平面、中骨盆平面及出口平面的相互关系。可以观察到胎头的前囟门和后囟门。 (4)臀位助产 完整.清楚地展示臀位接生步骤，臀位助娩； 步骤1：第一产程“堵”，解释其原理； 步骤2：娩出臀与下肢； 步骤3：娩肩、上肢； 步骤4：娩出胎头。 从多个模式.多个方位对操作步骤逐一进行观看，例如，可以在透视模式下观看臀位接生时如何娩出上肢、头部的关键手法。将胎儿在子宫内部的运动过程通过三维透视和剖视实时的表达出来。 (5)人工流产 可以从展示术前需做的相关检查，到术前准备：消毒、铺巾、做双合诊检查、用阴道窥器暴露宫颈并消毒宫颈管，再到手术步骤：探测宫腔、扩张宫颈、吸管吸引、刮宫腔、检查吸出物。 完整.清楚地展示人工流产的操作步骤，从多个模式.多个方位对操作步骤逐一进行观看，例如，在透视模式下可以显示出器械与子宫的情况。 (6)四个因素 产力模块可以完整、清楚地展示产力（子宫收缩力、腹壁肌及膈肌收缩力、肛提肌收缩力），从多种模式、多个方位观看产力相关肌肉收缩情况； 骨产道模块可以完整、清楚地展示骨产道各个平面、相关径线、骨盆轴、骨盆倾斜度，从多种模式、多个方位观看骨盆各平面.各径线等情况； 软产道模块可以完整、清楚地展示软产道（子宫下段、子宫颈、骨盆底、阴道及会阴），展现初产妇和经产妇分娩时宫颈变化的不同。 胎儿模块可以完整、清楚地展示胎头各径线、各种胎位、胎儿畸形，从多种模式.多个方位观看胎头、胎位等情况。 | 9 | 套 |
| 19 | 产科 分娩机制AR系统 | 分娩机制AR演示系统：系统识别专用立体骨盆后，增强现实中的3D虚拟胎儿可以通过骨盆，分为衔接、下降、俯屈、内旋转、复位、外旋转几个子模块。 ▲（1）具备语音识别功能，用户可以通过语音控制各个模块操作； （2）直接3D标识功能，可以直接在增强现实成像位置标识相应知识点，如可以在专用骨盆模型上标识出入口前后径、左斜径类似经线信息，也能够在3D胎儿上标示如枕额径、枕下前囟径，而且可以实时动态加载； （3）支持透视.正常模式切换，当选择透视增强现实模式，可以看到胎儿头骨，并显现前后囟门。 （4）支持用户持骨盆旋转、前后、上下操作，系统将自动跟踪识别专用骨盆； （5）可将所有增强现实内容直接投影到投影机上供学生学习和观看； （6）系统支持win7 64操作系统，也兼容win10 64操作系统； （7）增强现实专用分娩机制骨盆 1套 结构特点：该模型显示骨盆、骨盆的韧带、盆底肌、神经和会阴等结构，共有50个部位指示标志。 材质：进口PVC材料 尺寸：自然大，高21cm，宽30cm，厚22cm； （8）增强现实识别：系统采用专用三维增强现实识别码，对模型经系统识别处理，插入加密狗，软件开启将自动识别专用骨盆模型，该骨盆可以反复使用，无需二次识别处理。 | 1 | 套 |
| 20 | 阶梯教室椅 | 1.椅座、椅背采用七层硬木成型板，经高周波，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。 2.软包可拆卸，含有内木板，海绵，麻绒布。 3.椅背也可采用冲孔冷轧钢板，厚度为1.5mm。 4.脚架尺寸规格为 35*80*1.5mm的铝合金压铸一次成型，不生锈，防震性好。 按照国家有关标准生产，各种钢制骨架表面经酸洗除锈，碱洗除油，磷化烘干等工艺，采用静电粉末喷涂（哑光黑或灰色）；椅架壁厚均为不小于2.0mm，底脚全部焊接口平直.牢固.无焊疵，焊接处打磨平整，各构件平直，横竖条搭接垂直，插口吻合，底脚与地面用膨胀螺丝紧固。装配平整.牢靠.稳定。也可作为活动脚，平铺牢固放于地面。 5.前排：400*530*900，中排（3排）860*530*900，后排：560*530*900；每排11座 | 55 | 座 |

▲以上设备最高限价134.26万元，高于最高限的为无效投标文件。

开标现场的演示

投标人须对投标产品进行现场演示.讲解，解答评标委员会的提问。每个投标人演示时间不超过20分钟，演示的顺序开标时抽签确定。

演示内容必须包含如下内容：

1.产科实训包括“四步触诊、平产接生、分娩机制、臀位助产、人工流产、四个因素”等六方面的虚拟仿真教学应用。

2.系统识别专用立体骨盆后，增强现实中的3D虚拟胎儿可以通过骨盆，包括“衔接、下降、俯屈、内旋转、复位、外旋转”等过程。

- （二）环境建设

| 一.妇科一体化教室-301 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 原有吊扇.日光灯拆除 | 原有吊扇.日光灯拆除 | 1.00 | 项 |
| 2 | 原有水池拆除及修补 | 原有水池拆除.垃圾清理.修补 | 1.00 | 项 |
| 3 | 原有轨道床帘拆除后重装 | 原有轨道床帘拆除后重装 | 1.00 | 项 |
| 4 | 原有百叶窗拆除后重装 | 原有百叶窗拆除后重装 | 1.00 | 项 |
| 5 | 原有教室内标牌拆除 | 原有教室内标牌拆除 | 1.00 | 项 |
| 6 | 原有教室内信号加速器拆除后重装 | 原有教室内信号加速器拆除后重装 | 1.00 | 项 |
| 7 | 原有砖墙拆除 | 原有120厚墙体拆除.垃圾清理 | 25.60 | m |
| 8 | 旧涂料层铲除 | 旧涂料层铲除 | 85.00 | m |
| 9 | 乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 85.00 | m |
| 10 | 600*600PVC吊顶 | PVC吊顶面层.龙骨基层 | 95.00 | m |
| 11 | 地胶铺设 | 地胶铺设四周上翻15cm（含胶水和安装） | 95.00 | m |
| 12 | 铝扣条 | 地胶上翻铝扣条固定 | 35.00 | m |
| 13 | 红砖砌筑 | 实心砖墙（封门洞） | 2.50 | m |
| 14 | 墙面一般抹灰 | 新砌隔墙水泥砂浆抹灰 | 5.00 | m |
| 15 | 输液轨道-U型铝合金 | 输液轨道-U型铝合金及安装 | 8.00 | 床 |
| 16 | 地面自流平 | 铺地胶前找平 | 95.00 | m |
| 18 | 成品洗手台盆 | 含下水.水龙头 | 1.00 | 套 |
| 19 | 多媒体设备移位 | 多媒体设备移位 | 1.00 | 套 |
| 20 | 空调移位 | 原有空调移位安装 | 2.00 | 套 |
| 21 | 铜管 | 顶面暗装 | 6.00 | m |
| 22 | 墙地面开槽 | 人工开槽 | 1.00 | 项 |
| 23 | 格栅灯 | 600*600 LED灯管 | 18.00 | 盏 |
| 24 | 插座面板 | 墙内暗装 | 21.00 | 个 |
| 25 | 开关面板 | 墙内暗装 | 2.00 | 个 |
| 26 | 网络插座 | 墙内暗装 | 1.00 | 个 |
| 27 | 照明2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 180.00 | m |
| 28 | 插座2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 135.00 | m |
| 29 | 网络线 | 吊顶内.墙内暗装 | 20.00 | m |
| 30 | PVC16电线管 | 吊顶内.墙内暗装 | 80.00 | m |
| 二.教室-302 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 原有砖墙拆除 | 原有120厚墙体拆除.垃圾清理 | 25.70 | m |
| 2 | 墙面瓷砖拆除 | 墙面瓷砖拆除.垃圾清理 | 32.00 | m |
| 3 | 墙面修补 | 基层处理.水泥砂浆修补 | 1.00 | 项 |
| 4 | 原有教室内标牌拆除 | 原有教室内标牌拆除 | 1.00 | 项 |
| 5 | 原有水池拆除及修补 | 原有水池拆除.垃圾清理.修补 | 1.00 | 项 |
| 6 | 原有百叶窗拆除后重装 | 原有百叶窗拆除后重装 | 1.00 | 项 |
| 7 | 原有吊扇.日光灯拆除 | 原有吊扇.日光灯拆除 | 1.00 | 项 |
| 8 | 原有轨道床帘拆除后重装 | 原有轨道床帘拆除后重装 | 1.00 | 项 |
| 9 | 墙地面开槽 | 人工开槽 | 1.00 | 项 |
| 10 | 旧涂料层铲除 | 旧涂料层铲除 | 65.00 | m |
| 11 | 乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 75.00 | m |
| 12 | 600*600PVC吊顶 | PVC吊顶面层.龙骨基层 | 65.00 | m |
| 13 | 成品洗手台盆 | 含下水.水龙头 | 1.00 | 套 |
| 14 | 壁挂式电扇 | 成品壁挂式电扇 | 2.00 | 套 |
| 15 | 地胶铺设 | 地胶铺设四周上翻15cm（含胶水和安装） | 65.00 | m |
| 16 | 地面自流平 | 铺地胶前找平 | 65.00 | m |
| 17 | 铝扣条 | 地胶上翻铝扣条固定 | 25.00 | m |
| 18 | 设备带移位 | 设备带移位 | 1.00 | 套 |
| 19 | 多媒体设备移位 | 多媒体设备移位（2303教室移至） | 1.00 | 套 |
| 20 | 格栅灯 | 600*600 LED灯管 | 12.00 | 盏 |
| 21 | 插座面板 | 墙内暗装 | 8.00 | 个 |
| 22 | 开关面板 | 墙内暗装 | 1.00 | 个 |
| 23 | 照明2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 80.00 | m |
| 24 | 空调4平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 96.00 | m |
| 25 | 插座2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 75.00 | m |
| 26 | PVC16电线管 | 吊顶内.墙内暗装 | 52.50 | m |
| 三.准备间-306A\306B |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 旧涂料层铲除 | 旧涂料层铲除 | 85.00 | m |
| 2 | 乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 85.00 | m |
| 7 | 原有吊扇拆除后重装 | 原有吊扇拆除后重装 | 1.00 | 项 |
| 3 | 壁挂式电扇 | 成品壁挂式电扇 | 2.00 | 套 |
| 4 | 地胶铺设 | 地胶铺设四周上翻15cm（含胶水和安装） | 25.00 | m |
| 5 | 地面自流平 | 铺地胶前找平 | 25.00 | m |
| 6 | 铝扣条 | 地胶上翻铝扣条固定 | 20.00 | m |
| 四.309/311/313 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 原有吊顶拆除 | 原有吊顶面层及龙骨拆除 | 85.00 | m |
| 2 | 格栅灯 | 600*600 LED灯管 | 17.00 | 盏 |
| 3 | 600*600PVC吊顶 | PVC吊顶面层.龙骨基层 | 85.00 | m |
| 4 | 开关面板 | 墙内暗装 | 2.00 | 个 |
| 5 | 照明2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 92.50 | m |
| 6 | PVC16电线管 | 吊顶内.墙内暗装 | 22.50 | m |
| 五.三层走廊 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 原有吊顶拆除 | 原有吊顶面层及龙骨拆除 | 195.00 | m |
| 2 | 旧涂料层铲除 | 墙顶面旧涂料层铲除（通往实训老楼及2#楼） | 750.00 | m |
| 5 | 原有走廊处标牌拆除 | 原有走廊处标牌拆除 | 1.00 | 项 |
| 3 | 乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 750.00 | m |
| 4 | 600*600PVC吊顶 | PVC吊顶面层.龙骨基层 | 195.00 | m |
| 5 | 零星砌筑 | 楼梯处零星砌筑 | 1.00 | 项 |
| 6 | 格栅灯 | 600*600 LED灯管 | 27.00 | 盏 |
| 7 | 开关面板 | 墙内暗装 | 2.00 | 个 |
| 8 | 照明2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 450.00 | m |
| 9 | PVC16电线管 | 吊顶内.墙内暗装 | 200.00 | m |
| 六.母婴同室-2301 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 原有吊扇.日光灯拆除 | 原有吊扇.日光灯拆除 | 1.00 | 项 |
| 2 | 原有轨道床帘拆除 | 原有轨道床帘拆除 | 1.00 | 项 |
| 2 | 原有管线上移 | 原有管线上移 | 1.00 | 项 |
| 3 | 旧涂料层铲除 | 旧涂料层铲除 | 75.00 | m |
| 4 | 乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 75.00 | m |
| 5 | 600*600PVC吊顶 | PVC吊顶面层.龙骨基层 | 65.00 | m |
| 6 | 地胶铺设 | 地胶铺设四周上翻15cm（含胶水和安装） | 82.93 | m |
| 7 | 地面自流平 | 铺地胶前找平 | 65.00 | m |
| 8 | 铝扣条 | 地胶上翻铝扣条固定 | 25.00 | m |
| 9 | 格栅灯 | 600*600 LED灯管 | 12.00 | 盏 |
| 10 | 开关面板 | 墙内暗装 | 2.00 | 个 |
| 11 | 照明2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 165.00 | m |
| 12 | PVC16电线管 | 吊顶内.墙内暗装 | 50.00 | m |
| 七.产科一体化教室-2302 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 原有黑板移位及加固 | 原有黑板移位及加固 | 1.00 | 项 |
| 2 | 日光灯安装 | 日光灯安装原2303教室日光灯移至2302 | 1.00 | 项 |
| 3 | 教室内消防设施移位 | 教室内消防设施移动至墙内 | 2.00 | 套 |
| 4 | 多媒体设备移位 | 多媒体设备移位 | 1.00 | 套 |
| 5 | 旧涂料层铲除 | 墙顶面旧涂料层铲除 | 280.00 | m |
| 6 | 乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 280.00 | m |
| 7 | 红砖砌筑 | 实心砖墙 | 3.78 | m |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 新砌隔墙水泥砂浆抹灰 | 7.56 | m |
| 9 | 地胶铺设 | 地胶铺设四周上翻15cm（含胶水和安装） | 155.00 | m |
| 10 | 地面自流平 | 铺地胶前找平 | 145.00 | m |
| 11 | 铝扣条 | 地胶上翻铝扣条固定 | 50.60 | m |
| 12 | 铝合金压条 | 台阶处地胶铝合金压条固定 | 25.00 | m |
| 13 | 阶梯教室台阶零星混凝土浇筑 | 零星混凝土浇筑 | 6.63 | m |
| 14 | 阶梯教室台阶不锈钢护栏 | 304不锈刚，厚2mm | 2.00 | m |
| 15 | 墙地面开槽 | 人工开槽 | 1.00 | 项 |
| 16 | 开关面板 | 墙内暗装 | 2.00 | 个 |
| 17 | 插座面板 | 墙.地面内暗装 | 7.00 | 个 |
| 18 | 网络插座 | 墙.地面内暗装 | 1.00 | 个 |
| 19 | 插座2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 90.00 | m |
| 20 | 网络线 | 吊顶内.墙内暗装 | 20.00 | m |
| 21 | PVC16电线管 | 吊顶内.墙内暗装 | 45.00 | m |
| 八.分娩室-2303 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 原有吊扇.日光灯拆除 | 原有吊扇.日光灯拆除 | 1.00 | 项 |
| 2 | 多媒体设备移位 | 多媒体设备移位 | 1.00 | 套 |
| 2 | 旧涂料层铲除 | 旧涂料层铲除 | 140.00 | m |
| 3 | 乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 95.00 | m |
| 4 | 粉色乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 45.00 | m |
| 5 | 600*600PVC吊顶 | PVC吊顶面层.龙骨基层 | 135.00 | m |
| 6 | 红砖砌筑 | 实心砖墙120厚 | 12.00 | m |
| 7 | 红砖砌筑 | 实心砖墙240厚 | 3.78 | m |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 新砌隔墙水泥砂浆抹灰 | 31.56 | m |
| 9 | 窗帘盒 | 18mm厚木工板基层，石膏板饰面刷白 | 9.30 | m |
| 10 | 遮光窗帘 | 90%以上遮光率，含配件和安装，颜色业主挑选 | 7.92 | m |
| 11 | 地胶铺设 | 地胶铺设四周上翻15cm（含胶水和安装） | 149.50 | m |
| 12 | 地面自流平 | 铺地胶前找平 | 135.00 | m |
| 13 | 铝扣条 | 地胶上翻铝扣条固定 | 50.60 | m |
| 14 | 折叠门 | 定制成品实木折叠门 | 12.00 | m |
| 15 | 隔帘铝合金轨道直型 | 隔帘铝合金轨道直型 | 20.00 | m |
| 16 | 双人布艺沙发 | 双人布艺沙发 | 1.00 | 套 |
| 17 | 隔帘 | 隔帘 | 20.00 | m |
| 18 | 包水管 | 木工板基层 石膏板面层刷白 | 1.00 | 根 |
| 19 | 水疗间扇形1500*1500 | 水疗间隔帘安装 | 2.50 | m |
| 20 | 水疗间挡水条 | 水疗间挡水条 | 2.30 | m |
| 21 | 格栅灯 | 600*600 LED灯管 | 24.00 | 盏 |
| 22 | 开关面板 | 墙内暗装 | 3.00 | 个 |
| 23 | 插座面板 | 墙.地面内暗装 | 28.00 | 个 |
| 24 | 墙地面开槽 | 人工开槽（配合设备厂家布线） | 1.00 | 项 |
| 25 | 照明2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 345.00 | m |
| 26 | 插座2.5平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 255.00 | m |
| 27 | 空调4平方线 | 吊顶内.墙内暗装 | 66.00 | m |
| 28 | PVC16电线管 | 吊顶内.墙内暗装 | 160.00 | m |
| 九.101教室 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 旧涂料层铲除 | 墙顶面旧涂料层铲除 | 95.00 | m |
| 2 | 原有吊扇清洗 | 教室内原有吊扇清洗 | 1.00 | 项 |
| 3 | 乳胶漆饰面 | 刮腻子1道，乳胶漆2道 | 95.00 | m |
| 4 | 免漆板储物柜 | 免漆板制作 | 18.00 | m |
| 5 | 五金配件 | 柜子五金配件 | 54.00 | 套 |
| 6 | 原有砖拆除 | 原有砖拆除 | 1.00 | 项 |
| 6 | 300*600砖铺贴 | 水槽上方300*600墙砖铺贴（含主材） | 1.00 | m |
| 十.零星项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 零星修补 | 水泥砂浆修补 | 1.00 | 项 |
| 2 | 零星拆除 |  | 1.00 | 项 |
| 3 | 零星安装 |  | 1.00 | 项 |
| 4 | 教室门油漆面层 | 实训老楼批漆灰2道，刷油漆2道 | 8.00 | 樘 |
| 5 | 物品搬迁费 | 教室内原有家具搬迁 | 1.00 | 项 |
| 6 | 材料搬运费 | 人工搬运 | 1.00 | 项 |
| 7 | 地面及成品保护 | 地面及成品保护 | 609.68 | m |
| 8 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 1.00 | 项 |
| 9 | 零星开槽 | 人工开槽 | 1.00 | 项 |

▲以上环境建设最高限价40万元，高于最高限的为无效投标文件。

- 三.商务要求表

| ▲质保期 | 所有产品提供免费质量保证期36个月，终生维修，软件系统Bug免费升级。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到2小时响应，48小时到达现场，如不能现场解决问题，则需提供备用设备，以保证系统正常运行。 |
| 培训要求 | 设备现场培训，设备安装调试后，对实验员和设备使用教师免费培训，直至熟练掌握使用方法。 |
| 验收要求 | 设备到货开箱验收合格后进行安装调试。若在验收过程招标人对产品质量有异议，由质检部门鉴定(鉴定费用由中标人负责)。 |
| 交货时间 | 本项目所列所有设备在合同签订后60天内全部到货。若供应商未按时交货，每推迟一天，则按全部款项的千分之五支付违约金，以此类推。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。设备到货后10 天内完成安装调试工作。 |
| 交货地点 | - 本项目到货目的地为学院校内相关场地。 |
| 付款方式 | 产品安装调试完成并经验收合格后，支付合同总额的90%，同时退还履约保证金。余款在验收合格满一年后且无质量及服务问题一次性付清（不计息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 |  |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就     项目（项目编号：  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一.合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二.产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证.质保书.说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权.商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

三．交付时间.地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四.验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五.质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计.工艺.材料.配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六.付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金（￥     ）。余款作为质量保证金，质量保证期满后且无质量及服务问题一次性付清(不计息)。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七.违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之五偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金，以此类推。

八.不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九.解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量.质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十.其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件.乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字.盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一.双方签字.盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：投标文件封面及封口格式

投标文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG2018-71

项目名称：母婴护理实训设备

投标文件名称：（资信文件、报价文件、技术文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法人（或负责人）代表或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

投标人名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我             系              的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的投标，为便于贵方公正.择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有投标文件.资料都是准确的和真实的。

2．我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

投标人公章：                                年   月   日

- 格式三：投标函

投 标 函

致：衢州职业技术学院

(投标单位全称)授权

（全名.职务）为全权代表，参加贵方组织

母婴护理实训设备项目（编号为QZYCG2018-71）招标有关活动，并进行投标。为此：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．由                   （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为             元。

3．投标文件有效期为        天

4．投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

5．若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6．投标人同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性.合法性。

7．我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人名称：                         （公章）

授权代表签字：                 投标日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（投标单位全称）                     法定代表人

授权          （授权代表全名）为全权代表，参加母婴护理实训设备项目（编号为QZYCG2018-71）投标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：投标人同类项目实施情况一览表

投标人同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格.技术参数偏离表

规格.技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术参数 | 投标品牌和型号 | 投标参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”.“负偏离”.“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：节能环保产品清单

节能环保产品清单

项目编号：QZYCG2018-71         项目名称：母婴护理实训设备

| 一.本次投标拟投入的节能产品说明 （第 22期节能产品政府采购清单） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二.本次投标拟投入的环保产品说明 （第20期环境标志产品政府采购清单） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称.规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 页码位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1．节能产品和环保产品还需附上拟投的产品页码位置的截图并标注出拟投产品；

2．投标时未提供本表格及附件截图，节能和环保产品不得分。

- 格式八：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 |  | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期 |  |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装.调试服务 |  |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |

- 格式九：开标一览表

开标一览表

项目编号：QZYCG2018-71     项目名称：母婴护理实训设备

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。投标人须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十：产品清单及报价表

产品清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式十一：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型.小型.微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部.国家统计局.国家发展和改革委员会.财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型.小型.微型）企业。

2.本公司参加业主单位的母婴护理实训设备项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程.提供服务，或者提供其他______（请填写：中型.小型.微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：本函为中小企业提供。

- 第六章 评标办法及评分标准

- 一.评标办法

1．本次评标采用综合评分法，总分100分，分资信分.技术分.报价分三部分。

2．评标委员会将遵循公开.公平.公正的原则，对投标人进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为投标人的各项得分。

3．中标候选资格按合格投标人的评标得分由高到低排列；得分相同的，按投标报价由低到高排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，总分第二高者为第二中标候选人。

- 二.评标内容及评标标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 40分 | 报价 | 本项目最高限价：174.26万元，基准价为所有投标人有效报价的最低价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×40，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价价格的，其投标无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。企业需提供《中小企业声明函》和《中小企业资格确认意见书》）。 | 40分 |
| 资信分 10分 | 基本情况 | 根据投标人综合实力进行打分。 | 4分 |
|  | 类似项目 实施经验 | 自2015年以来(以签订合同的时间为准)实施的类似项目且单个合同金额在50万元及以上合同复印件，1个项目得2分，最高得分6分，无合同原件不得分。 | 6分 |
| 技术方案 50分 | 技术参数 | 投标产品与招标性能指标要求基本符合的得20分，配置参数有正偏离于配置要求的酌情加分，允许负偏离有负偏离酌情减分。 | 25分 |
|  | 实施方案 | 项目管理与实施计划，包括实地勘察沟通、提供备件、生产制作、工期保证、现场培训、安装调试及检验组织方案。 | 5分 |
|  | 产品演示 | 根据招标文件要求，对系统功能、扩展性及技术要求等方面进行演示，结合系统的可操性、适用性等方面酌情打分。 | 15 |
|  | 质保期及售后服务措施 | 根据投标人提供的培训方案、售后服务方案、维护人员和服务机构等情况，以及服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，能及时提供备品备件及备品备件数量，定期巡检服务承诺，对用户服务响应措施情况等酌情打分。 | 5分 |